太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

太白县区域位置图     01

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

02

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

太白县受保护区域位置图    03

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

太白县水系图    04

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 七里川村; 235人; 1; 39. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 红星村; 170人; 2; 10. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 李家沟村; 420人; 1; 33. 行政村; 收水范围; 设施数量; 收水率%. 泸家塬村; 0; 0; 0. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 黄凤山村; 0; 0; 0. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 拐里村; 572人; 2; 32. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 塘口村; 850人; 2; 38. 行政村; 收水范围; 设施数量; 收水率%. 强里川村; 124; 1; 26. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 方才关村; 448人; 1; 44. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 咀头街村; 1676; 2; 100. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 凉峪村; 1416人; 1; 85. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 梅湾村; 170人; 1; 18. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 白云村; 356人; 1; 34. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 咀头镇; 梅湾村; 921; - 人工湿地; 20. 凉峪村; 1546; - 人工湿地; - 60. 拐里村; 1807; - 人工湿地; - 50/35. 李家沟村; 1292; - 人工湿地; - 35. 白云村; 1037; - 人工湿地; - 60. 七里川村; 608; - 人工湿地; - 35. 强里川村; 483; - 人工湿地; 20. 塘口村; 2229; - 人工湿地; 20/20. 红星村; 1711; - 人工湿地; 45/10. 方才关村; 1019; - 人工湿地; 50. 黄凤村; 1028; - /; /. 泸家塬村; 1025; - /; /. 咀头街村; 1676; - 县区污水处理厂; 4000. - 人工湿地; 60.

太白县咀头镇农村污水治理现状布局图 05

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 火烧滩村; 407人; 2; 100. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 高码头村; 365人; 1; 42. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 瓦窑坡村; 720人; 2; 61. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 鹦鸽街村; 440人; 1; 35. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 梁家山村; 642人; 2; 100. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 龙窝村; 0; 0; 0. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 寺院村; 380人; 2; 54. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 柴胡山村; 550人; 3; 54. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 六家村; 820人; 3; 62. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 马耳山村; 327人; 2; 47. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 鹦鸽镇; 马耳山村; 700; - 人工湿地; 35/35. 流沙崖村; 488; - 人工湿地; 26. 六家村; 1327; - 人工湿地; 50/30. 柴胡山村; 1010; - 人工湿地; 35/35/20. 梁家山村; 642; - 人工湿地; 120/35. 瓦窑坡村; 1184; - 人工湿地; 28/20. 火烧滩村; 407; - 人工湿地; 120. - 化粪池; 19. 高码头村; 878; - 人工湿地; 35. 龙窝村; 736; - /; /. 鹦鸽街村; 1134; - 人工湿地; 240. 寺院村; 692; - 人工湿地; 35. - 化粪池; 35.

太白县鹦鸽镇农村污水治理现状布局图 06

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 枣园村; 400人; 2; 33. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 魁星楼村; 898人; 1; 77. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 白杨塬村; 680人; 2; 75. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 杜家庄村; 898人; 4; 100. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 杨下村; 524人; 1; 50. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 灵丹庙村; 496人; 1; 55. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 桃川镇; 杜家庄村; 898; - 人工湿地; 120/30/30/35. 灵丹庙村; 896; - 人工湿地; 90. 枣园村; 1221; - 人工湿地; 35/35. 白杨塬村; 911; - 人工湿地; 35/35. 杨下村; 1047; - 人工湿地; 45. 魁星楼村; 1154; - 人工湿地; 10.

太白县桃川镇农村污水治理现状布局图 07

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 水蒿川村; 100人; 1; 21. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 石沟村; 94人; 1; 14. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 散军塬村; 812人; 1; 100. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 凉水泉村; 170人; 1; 38. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 靖口镇; 石沟村; 672; - 人工湿地; 20. 关上街村; 292; - 人工湿地; 20. 凉水泉村; 452; - 人工湿地; 20. 散军塬村; 812; - 人工湿地; 30. 水蒿川村; 477; - 人工湿地; 30. 大地岭村; 601; - /; /. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 大地岭村; 0; 0; 0. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 大地岭村; 292人; 1; 100.

太白县靖口镇农村污水治理现状布局图 08

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 元坝子; 290人; 1; 100. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 王家堎镇; 中明村; 527; - 人工湿地; 45/30. 和平村; 526; - 人工湿地; 30/35. 元坝子; 290; - 人工湿地; 30. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 中明村; 300人; 2; 57. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 和平村; 526人; 2; 100.

太白县王家堎镇农村污水治理现状布局图 09

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 兴隆村; 200人; 1; 51. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 东青村; 220人; 1; 25. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 太白河镇; 东青村; 880; - 人工湿地; 30. 兴隆村; 390; - 人工湿地; 30.

太白县太白河镇农村污水治理现状布局图 010

太白县农村生活污水治理专项规划（2020-2030 年）

行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 黄柏塬村; 773人; 2; 92. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 二郎坝村; 268人; 1; 40. 行政村; 覆盖范围; 设施数量; 收水率%. 皂角湾村; 0; 0; 0. 规划乡镇; 治理行政村; 现状. 污水处理设施. 总人口（人）; 类型; 处理能力（吨）. 黄柏塬镇; 黄柏塬村; 838; - 人工湿地; 500/30. 二郎坝村; 669; - 人工湿地; 30. 皂角湾村; 408; - /; /.

太白县黄柏塬镇农村污水治理现状布局图 11