一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	陕西太白黄金矿业有限责任公司危险废物贮存设施项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省宝鸡市太白县太白河镇

	地理坐标
	东经：107度12分32.770秒，北纬：33度49分58.321秒

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗废物）利用和处置-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	28.3

	环保投资占比（%）
	94.3
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：    
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	项目与“三线一单”符合性分析

本项目与宝鸡市“三线一单”分区管控方案要求相符性分析见下表。
表1-1  与《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》

符合性分析
宝鸡市“三线一单”

本项目情况

符合性

生态

保护红线

根据《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。

本项目位于中优先保护单元范围内，项目用地不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区等生态敏感区。
符合

环境

质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

项目所在地环境空气、地表水均满足相应的质量标准，故项目所在地环境质量现状良好，具有一定的环境容量。项目实施后可能对外环境造成一定的负面影响，但在采取相应的环保措施后可以满足相关环保要求，环境影响程度很小，不会改变环境功能区质量。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目不新增用地、不新增用水，能源资源消耗极小，不会突破区域资源利用上限。
符合

陕西省生态环境厅文件陕环办发〔2022〕76号文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。通过本项目在陕西省“三线一单”数据应用管理平台对比分析报告，本项目位于宝鸡市生态环境管控单元中的优先保护单元。对照分析结果，论证建设的符合性，具体符合性分析如下：

（1）建设项目与环境管控单元对照分析示意图
[image: image1.png][

i

fEole)




[image: image8.png]PAESISHARRRARPSN3 (2/2) « O

HEERERHXE
e

BRITHET
THRITEEETT
ERITHEETT

RS AR B R
2513

RS

=8

*EE



[image: image9.png]


[image: image13.png]La()=La(ro)r-Aaw




本项目建设区域属于《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中优先保护单元范围内。

本项目与环境管控单元管控要求符合性分析见下表。
表1-2   本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表
序号

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

符合性分析

是否符合

1

宝鸡市

太白县

陕西省宝鸡市太白县优先保护单元2、陕西省宝鸡市太白县优先保护单元3
水环境优先保护区、一般生态空间、一般生态空间-国家二级公益林

空间布局

约束

水环境优先保护区：1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。

本项目东北侧1500m处太白河镇兴隆村设有1处生产、生活用水分散式水源地，处于本项目上游。本项目正常运行过程中不涉及废水产生与排放，本项目属于生态保护和环境治理业，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，并配套围堰、导流槽、收集池等环境风险防范措施，因此对周围生态环境影响较小。
符合
一般生态空间：原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。

一般生态空间-国家二级公益林：按照《国家级公益林管理办法》相关规定进行管控。1.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。

本项目不涉及公益林抚育和更新性质的采伐
表1-3   本项目与区域环境管控要求符合性分析一览表
序号

区域名称

省份

管控类别

管控要求

项目情况

相符性
1

省域

陕西省

空间布局约束
执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》。

本项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》范围内，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。

符合
经查询《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》“太白县准入负面清单”，本项目不属于限制类及禁止类产业。
执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》。

项目地海拔约处于1270m，属于秦岭一般保护区，本项目属于生态保护和环境治理业，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》。
经查询《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》“秦岭一般保护区产业限制目录、秦岭一般保护区产业禁止目录—生态保护和环境治理业”，本项目属于危险废物贮存设施建设，不新增占地，位于陕西太白黄金矿业有限责任公司现有选矿厂永久占地范围内，符合相关要求

环境风险防控

将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。

本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于危废贮存设施，定期交由有资质的单位处理。本项目危险废物暂存及处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）。
符合
资源开发效率要求

稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。

本项目不涉及高污染燃料。

符合

根据上文“一图”“一表”的分析，本项目所在地不涉及生态红线，本项目位于宝鸡市太白县太白河镇，涉及宝鸡市环境管控单元中优先保护单元，工程实施可满足管控单元在空间布局约束方面的要求，符合生态环境总体准入清单要求。
2、相关政策符合性分析

本项目与生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析见下表。
表1-4   本项目与生态环境保护相关政策、规划相符性分析一览表

相关政策

具体要求

本项目情况

符合性

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
本次环评要求建设单位建立危险废物管理计划及台账，在运行中如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。并指定专门负责人登记、管理和保存。
符合

产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集，固体危险废物采用袋装或桶装，液态危险废物均采用桶装；妥善暂存于危废贮存设施，定期交由有资质的单位处理。本项目危险废物暂存及处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）。

收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》

加强危险废物产生单位的规范化管理，严格落实危险废物申报登记制度，强化危险废物转移和运输的监管，完善危险废物转移联单制度。

本项目严格落实危险废物申报登记制度，如实记录收集、贮存、转移危险废物的重量、来源、去向等信息，严格执行危险废物转移联单制度，危险废物的记录和货单在危险废物转运后继续保留十年以上，并与全国固体废物管理信息系统的数据对接。
符合
《陕西省固体废物污染环境防治条例》
第三十三条 本条例所称危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。处置其他未列入国家危险废物名录但含有毒有害物质，或者在利用和处置过程中产生有毒有害物质的，应当按照国家和本省有关无害化处理的标准和要求处置。有毒有害废物名录和管理办法，由省环境保护行政主管部门会同省有关部门制定并公布。危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，应当设置危险废物识别标志。

本项目建设标准化危废暂存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，并配套围堰、导流槽、收集池等环境风险防范措施；设置危险废物识别标志，建立危险废物台账。
符合
产生危险废物的单位应当建立健全危险废物分类管理规章制度,制定危险废物管理计划，落实管理责任。

本次环评要求建设单位建立危险废物管理计划及台账，在运行中如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。并指定专门负责人登记、管理和保存。

实验室产生的液态废物应当分类暂存，不得随意倾倒。过期、失效及多余药剂应当设置专门贮存场所分类存放，不得擅自弃置、填埋。实验室产生的危险废物应当委托具有相应资质的单位处置

本项目实验室在进行水质检查及矿石化验过程中会产生化验室废液（主要为低浓度废酸液），采用专用耐酸碱PE塑料桶进行收集，妥善暂存危废暂存设施，定期交由有资质单位处置。
陕西省秦岭生态环境保护总体规划（陕政办发〔2020〕13号）、宝鸡市秦岭生态环境保护规划（宝政办发〔2020〕51号）
一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。一般保护区各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。

项目地海拔约处于1270m，属于秦岭一般保护区，本项目属于生态保护和环境治理业，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》“秦岭一般保护区生态保护和环境治理业—产业限制目录、禁止目录范围内。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，项目建设不会对周边重要生态功能区造成直接干扰与破坏。
符合

本项目主要暂存陕西太白黄金矿业有限责任公司产生的危险废物，不包括厂外运输、转移及处理处置，本项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求的相符性分析见下表。
表1-4   本项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相符性分析一览表

规范
具体要求

本项目情况

符合性

《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）

6.3危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

本项目贮存设施配备有通讯设备、照明设施和消防设施等。

符合
6.4 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目危险废物贮存设施根据危险废物的种类和特性设置独立贮存隔间，按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的要求进行建设。
6.6 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废 弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

项目不涉及贮存废弃剧毒化学品。

6.7危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

本项目危险废物贮存最长期限小于1年，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中贮存危险废物一般不得超过一年的规定。

7.6 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：（l）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。（2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。（3）危险废物装卸区应设置隔离设施。
（1）本项目危险废物厂内装卸过程，卸载区的工作人员熟悉废物的危险特性，并配备有适当的个人防护装备。（2）卸载区配备有必要的消防设备和设施，并设置有明显的指示标志。（3）危险废物装卸区设置有隔离设施。

表1-5   本项目《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相

符性分析一览表

项目

具体要求

本项目情况

符合性

总体要求
4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

本项目危险废物贮存设施类型为贮存库，用于贮存多种类别、形态危险废物。
符合
4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集，固体危险废物采用袋装或桶装，液态危险废物均采用桶装，同时进行分区贮存。
4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

贮存设施选址要求

5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本项目不新增占地，位于陕西太白黄金矿业有限责任公司现有选矿厂永久占地范围内，利用原有建筑厂房进行改造，不新增建构筑物，可以满足生态环境保护法律法规、规划和宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设单位按照国家政策要求，依法进行环境影响评价。

符合
5.2 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本项目选址满足要求，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
5.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

贮存库
6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目危险废物贮存设施根据危险废物的种类和特性设置独立贮存隔间，按照防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的要求进行建设。

符合

6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施,收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目贮存库内各分区储存单元均设导流沟连接至事故应急池，最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10。
本项目地面硬底化处理，表面涂覆不少于2mm厚的环氧树脂漆，项目防渗满足标准要求；项目铺设防渗材料为贮存库地面及四侧墙裙，能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。

6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

本项目贮存的危险废物主要为废矿物油、化验室废液（主要为低浓度废盐酸液、废硝酸液），均采用密闭容器储存，本项目正常存储过程中产生的废气量可忽略不计。
贮存设施运行环境管理要求

8.2.2应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物,保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好

项目运营时派专人定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

符合

8.2.4贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存

项目运营时将严格按照相关规定建立危险废物管理台账并保存。

8.2.5贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

项目运营时将严格按照相关规定建立设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

3、选址合理性分析

本项目不新增占地，位于陕西太白黄金矿业有限责任公司现有选矿厂永久占地范围内，利用原有建筑厂房进行改造，不新增建构筑物。

评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；本项目有良好的经营条件，给排水、供电等公用设施齐备；本项目严格按照本次评价提出的各项污染防治措施及环境风险措施进行建设，运营期通过加强管理，可确保各项污染物均能达标排放，环境风险可防可控，暂存的危险废物均委托有资质单位处置，对区域环境影响可接受，综上所述，本项目选址合理。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
陕西太白黄金矿业有限责任公司建设年限较早，早期危废暂存设施为临时贮存场所，随着陕西太白黄金矿业有限责任公司不断发展，运行期产生的危险废物种类及数量较之前有所增加，且危险废物贮存场所环境管理要求越来越严格，鉴于此，为全面提升危险废物贮存设施的规范化运行水平，确保各类危险废物得到及时、安全处置，切实降低环境风险，我公司特委托陕西寄裕达环境工程有限公司组织编制完成了《陕西太白黄金矿业有限责任公司危险废物贮存设施项目环境影响报告表》。

本项目服务对象及范围为陕西太白黄金矿业有限责任公司产生的危险废物，不收集社会其他单位产生的危险废物；暂存的危险废物定期委托有危废处理资质的单位收运处置，不涉及危险废物的处置、利用。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）的类别划分，本项目判定依据见表2-1。

表2-1   项目类别划分判定依据

项目类别
环评依据

报告书

报告表

登记表

判定类别
四十七、生态保护和环境治理业
101危险废物（不含医疗废物）利用及处置

危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）

其他

/
报告表

综上所述，本项目需编制环境影响报告表。
二、建设工程内容及规模

本项目不新增占地，利用现有建筑进行改造，贮存库区总面积为150m2，危险废物暂存库最大贮存量为16.8t，按照危险废物的种类和特性设置独立贮存隔间，同时配套建设围堰、泄漏收集池、导流槽、防腐防渗层等辅助工程。
本项目主要建设内容见表2-2。

表2-2   本项目主要建设内容一览表

名称

建设项目

本次环评内容
备注
主体

工程

危险废物贮存库
1#贮存区
占地面积37.4m2，主要为废矿物油、油水混合物、废矿物油桶储存，设置防渗地坪，四周设置导流槽，并设有收集池，现场有抽油泵。

利用现有闲置建筑改造
2#贮存区
占地面积12.8m2，主要为化验室废液（主要为废盐酸液、废硝酸液）储存，设置防渗地坪，四周设置导流槽，并设有收集池。

3#贮存区
占地面积12.9m2，主要为废油漆桶、机油滤芯储存，设置防渗地坪，四周设置导流槽，并设有收集池。

4#贮存区
占地面积23.8m2，主要为废化学试剂瓶储存，设置防渗地坪，四周设置导流槽，并设有收集池。

公用

工程

供水

本项目管理人员从现有工作人员中调配，无新增生活污水产生和排放；运行期不新增用水。
排水

无废水产生与排放。
供电

依托现有供电系统供电

环保

工程

废气
本项目危险废物暂存过程不进行分装，且储存于密闭包装桶或包装袋中，故正常存储过程中产生的废气量可忽略不计，同时危险废物贮存库设置通风换气设施。
废水
本项目不涉及废水产生与排放。
噪声
主要为危险废物出、入库过程中以及厂内车辆运输时产生的噪声，均为间歇性产生，产生的噪声经建筑隔声、距离衰减后影响较小。
固体废物
项目本身无固体废物产生，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设及管理，暂存的危险废物均委托有资质单位处置。

地下水、土壤污染防治措施

危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求，其地面、裙角、围堰、收集池和导流沟，全部进行重点防渗处理，采用2mm厚环氧树脂涂层，保证防渗系数≤10-10cm/s。

环境风险防范措施

各贮存区单独设1座废液泄漏收集池，用于收集环境风险事故产生的消防废水和贮存区产生的事故废液，事故应急池采用防水铁质材料进行封顶遮盖。同时暂存库内设置全天候摄像监视装置，配备通讯设备、安全照明设施、安全防护工具和应急防护设施，确保其安全运行。

2、主要生产设备

本项目新增的生产设备如下：
表2-4   本项目新增主要生产设备一览表

序号

设备名称

扩建前数量

扩建后数量

增减量
备注

1
耐酸、耐腐蚀的PE桶
10
40
+30
用于贮存化验室废液

2
耐酸、耐腐蚀托盘

0
20
+20
用于液体危废防渗漏
3
灭火器

2
4
+2
/
4
电子秤
1
1
0
/
5
包装材料（塑料包装袋、包装纸箱）

50
400

+350
用于统一收集包装废化学试剂瓶、废机油滤芯

6
排风系统
0
1套
+1
/
3、原辅材料
本项目仅进行危险废物的暂存，不涉及危险废物的处置、利用。因此不存在原辅材料消耗情况。

4、暂存方案

本项目危险废物暂存方案、危险废物种类和特性见下表。

表2-5   本项目危险废物主要暂存方案

位置
暂存危废种类
包装方式
设计最大储存量t
实际储存量t
最大产生量t/a
产生来源
储存周期

去向

1#贮存区
废矿物油
桶装
6.0（30桶、200kg/桶）
2.0
（10桶）
8.0
生产设备、车辆维修保养
储存时间最长不超过半年
交由有资质单位定期清运处置。
油水混合物
桶装

1.2（6桶、200kg/桶）

0.4

（2桶）

1.6
废矿物油桶
/
4.5（250桶、18kg/桶）
1.5

（84桶）
5.67
2#贮存区
化验室废液
桶装
废盐酸液1.2（20桶，60kg/桶）
0.3
（5桶）
0.75
水质检测、矿山化验
废硝酸液1.2（20桶，60kg/桶）

0.3
（5桶）

0.75
3#贮存区
废油漆桶
袋装
0.4

（100桶，4kg/桶）
0.08

（20桶）
0.12
设施防腐刷漆
机油滤芯

袋装
0.3
（1000个，0.3kg/个）
0.09

（300个）
0.24
车辆维修保养
4#贮存区
废化学试剂瓶
袋装、箱装
2.0（40袋，10kg/袋；400箱，4kg/箱）
1.2

（20袋，250箱）
3.70
化验室
合计

16.8
5.87
20.83
/
表2-6   本项目暂存的危险废物种类和特性

危险废物

废物类别

废物代码

危险废物

危险特征

废矿物油
HW08

废矿物油与含矿物油废物
900-217-08
使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油

毒性，易燃性

油水混合物
HW09

油/水、烃/水混合物或者乳化液
900-007-09

其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液
毒性
废矿物油桶、机油滤芯、废油漆桶
HW49
其他废物
900-041-49
含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
毒性/感染性
化验室废液、废化学试剂瓶
HW49
其他废物

900-047-49
生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等。

毒性/腐蚀性/易燃性/反应性
三、公用工程

（1）给排水：项目本身不使用水，无生产废水产生及外排。管理不新增工作人员，无生活污水产生及外排。

（2）供电：依托现有供电电源供给。

（3）消防：本项目配备一定数量的灭火器、沙土等灭火设施。

（4）通风：采用机械排风，自然通风的方式。

四、劳动定员及生产制度

本项目不新增职工，内部调配解决；项目年运行365天。
五、项目平面布置合理性

本项目位于陕西太白黄金矿业有限责任公司选矿厂厂区内（筛分车间东侧），利用现有闲置建筑改造，共设置有一个出入口，位于项目北侧，南侧紧邻厂区生产道路，能够方便危险废物的运输，库区封闭管理，防止无关人员接触危险废物，本项目危险废物暂存库属于离危险废物产生源较近的地方，根据废物类别、形态（固态、液态）、性质（易燃性、反应性、腐蚀性、毒性等）进行严格分区、分类存放。设置了明显的隔离通道以及独立贮存隔间，整体总平面布置紧凑、合理，具体见下图。

[image: image10.png]-l
EpEEEx.O
it fRer v : B



图2-1   本项目平面布置图

	工艺流程和产排污环节
	一、运营期工艺流程

本项目危险废物暂存库主要为危险废物暂存，仅作为储存，定期交由有资质单位拉运处置，主要工艺流程如下：


[image: image2.emf]厂内运输车、容

器收集、运输

危险废物

噪声

入库登记、分类

贮存

噪声

定期委托有危废处理资质的

单位收运处置


图2-2   本项目运行期工艺流程及产污环节示意图
（1）主要工艺流程简述

陕西太白黄金矿业有限责任公司运行期产生的危险废物经符合要求的收集容器在各产生源密闭包装完好后，由厂内车辆转运至危险废物贮存库内，进行卸车。卸车后对其进行分类放置，并贴上相应的标签、来源、数量、特性等，然后进行危险废物登记并记录入库时间。存放完毕后，再次检查并登记，完成危险废物交接，交接后管理人员将检查记录和台账放置在指定地点。

待贮存至一定量后交由有危险废物处理资质单位回收处理，按照《危险废物转移管理办法》如实在网上填报电子危险废物转移联单，并严格按照《危险废物转移管理办法》中规定执行。本项目每批危险废物贮存天数不超过一年（最大周转周期为6个月）。

（2）主要产污环节
①废气：本项目运行期产生的危险废物（液态）均采用密闭容器暂存，从入库到出库整个环节均没有打开包装和分装环节，故危险废物正常贮存过程中废气产生量可忽略不计。
②废水：本项目运行期无废水产生与排放。
③固体废物：本项目运行期无固体废物产生。
④噪声：主要为危险废物入库、出库过程中及车辆运输过程中产生的噪声。

	与项目有关的现有环境污染问题
	一、现有工程相关环保手续履行情况

（1）现有工程环评、批复及验收情况

表2-7   现有工程履行环保手续情况一览表

项目名称
环评批复情况
竣工环保验收情况
《陕西省太白县太白金矿八号矿体开采与选冶工程环境影响报告书》
1988年3月，原陕西省环境保护局对该项目进行了批复（陕环保发〔88〕83号）。
1991年11月22日，取得了原陕西省环境保护局对该项目环境保护设施验收合格证。
《陕西省太白金矿扩建工程环境影响报告表》
1991年11月12日，取得了原陕西省环境保护局对该项目的审批意见。
1997年7月28日，取得了原陕西省环境保护局对该项目的环境保护设施验收的行政审批意见
《陕西省太白新星金矿及东沟尾矿库建设工程环境影响报告书》

1995年5月，原陕西省环境保护局对该项目进行了批复（陕环监〔1995〕52号）。
2000年取得了原陕西省环境保护局对该项目的环境保护设施验收的行政审批意见
《陕西太白黄金矿业有限责任公司庙沟堆浸废渣综合利用项目》

2008年11月3日，原陕西省环境保护局对该项目进行了批复（陕环监〔2008〕613号）。

2013年1月17日，原宝鸡市环境保护局对该项目竣工环境保护验收进行了批复（宝市环函〔2013〕19号）。

《陕西太白黄金矿业有限责任公司太白金矿综合环境影响后评价报告书》

2011年5月3日，原陕西省环境保护厅对该项目进行了批复（陕环函〔2011〕358号）。

/
《陕西太白黄金矿业有限责任公司选矿工艺技术改造工程环境影响报告书》

2015年6月25日，原宝鸡市环境保护局对该项目进行了批复（宝市环函〔2015〕246号）。

2017年9月27日，原宝鸡市环境保护局对该项目竣工环境保护验收进行了批复（宝市环函〔2017〕410号）。

（2）现有工程排污许可手续情况

陕西太白黄金矿业有限责任公司于2020年5月20日首次进行了排污许可证登记申请信息填报，并取得了登记回执，登记编号：91610000730438004D001Z。

2025年8月22日进行了登记变更，有效期限：自2025年08月22日起至2030年08月21日止。
二、现有工程污染物实际排放总量
（1）废气

根据现有工程实际运行情况，本次现有工程污染物实际排放总量核算根据企业实际运行情况以及自行监测报告为依据，具体见下表。
表2-8   现有项目大气污染物排放清单一览表

内容类型

排放位置

编号

污染物名称

实际最大排放速率（kg/h）

实际生产时间（h）
实际排放量（t）

废气有组织排放量

碎磨一工段粗碎车间除尘器废气排放口

DA001

颗粒物
0.9
3960
3.56
碎磨一工段中细碎车间除尘器废气排放口

DA002

颗粒物
1.3
3960
5.15
碎磨一工段筛分车间除尘器度气排放口

DA003

颗粒物
1.6
3960
6.34
厂区碎磨二工段粗碎车间废气排放监测口

DA004
颗粒物
0.4
3960
1.58
碎磨二工段中细碎废气排放监测口

DA005
颗粒物
1.2
3960
4.75
碎磨二工段筛分废气排放监测口

DA006
颗粒物

1.1
3960
4.36
化验室酸雾吸收塔废气排放口

DA007
氮氧化物

0.01
3960
0.04
氯化氢

0.041
3960
0.16
制样室布袋除尘器废气排放口

DA008
颗粒物

0.07
3960

0.28

合计
颗粒物
26.02
氮氧化物
0.04

氯化氢
0.16

达标情况：根据汉环集团陕西名鸿检测有限公司出具的2025年陕西太白黄金矿业有限责任公司废气有组织、无组织自行监测报告结果可知，有组织废气排气筒DA001~DA006（颗粒物）、DA008（颗粒物）、排气筒DA007（氮氧化物、氯化氢）污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；厂界无组织颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求。
（2）废水

根据调查，陕西太白黄金矿业有限责任公司选矿厂生产废水通过输送管和回水设施循环利用，不外排；选矿厂生活污水经化粪池处理后收集回用于生产工艺（选矿工序用水）综合利用，不外排。

（3）噪声

本项目运营期间，主要噪声源为生产设备噪声，噪声源强为70dB（A）～95dB（A），现有工程已采取了建筑隔声、基础减振等降噪措施。

达标情况：根据汉环集团陕西名鸿检测有限公司出具的2025年陕西太白黄金矿业有限责任公司厂界噪声自行监测报告结果，现有项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。

（4）固体废物

表2-10   现有项目固体废物排放清单一览表

内容类型
排放源
污染物名称
排放量（t/a）
去向

数据来源

固体废物

一般固废

废石
5.4万吨
回填处理

近三年实际最大产生量核算

浮选尾矿
159万吨
输送至蟠桃沟尾矿库贮存。

危险废物

废矿物油、油水混合物
9.6.
定期交由汉中石门固体废物处置有限公司处理

废矿物油桶
5.67
化验室废液
1.50
废油漆桶
0.12
机油滤芯
0.24
废化学试剂瓶
3.70
三、与项目有关的现有环境污染问题
通过对现有工程的调查和分析，现有项目各环保治理设施均正常运行。建设单位设置有相关环境管理制度，并按相关要求严格落实，无与项目有关的现有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状
根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市生态环境质量报告书2024年》宝鸡市太白县的监测数据，分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。
表3-1  2024年（太白县）空气质量情况统计表

项目

浓度（均值）

平均时间

标准限值

占标率（%）
达标

情况

二级
PM10
33µg/m3
年均值

70µg/m3
47.1%
达标

PM2.5
16µg/m3
年均值

35µg/m3
45.7%
达标

SO2
8µg/m3
年均值

60µg/m3
13.3%
达标

NO2
10µg/m3
年均值

40µg/m3
25%
达标

CO

0.8mg/m3

（95位百分浓度）

24小时平均

4mg/m3
20%
达标

O3
121µg/m3

（90位百分浓度）

日最大8小时平均

160µg/m3
75.6%
达标

2024年，根据上述统计结果可知，太白县环境空气基本污染物中PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及O3第90百分位数浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为达标区。

2、地表水环境质量现状
本项目所在区域地表水为太白河，为了解项目所在区域地表水质量现状，本次评价引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市生态环境质量报告书2024年》宝鸡市太白县太白河出境断面的水质监测数据，监测结果如下表3-1。
表3-2  2024年地表水监测断面主要指标年均值统计汇总表

断面

名称
水质

现状

指标年均值（mg/L）

pH

（无量纲）

溶解氧

高锰酸盐指数

BOD5
氨氮

COD

总磷

氟化物

太白河出境断面

Ⅱ类
8.3

8.3

1.8

2.0

0.1

7

0.032

0.13

GB3838-2002标准限值
Ⅱ类
6-9

≥6

≤4

≤3

≤0.5
≤15
≤0.1
≤1.0
根据上表可知太白河出境断面各监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，太白河整体水质状况良好。

3、声环境质量现状

本项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。

4、地下水、土壤质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，为了了解项目所在区域地下水、土壤环境质量现状，本次评价采用陕西太白黄金矿业有限责任公司地下水、土壤自行监测报告，具体监测结果如下：
表3-3  项目所在区域地下水监测情况一览表
序号
监测项目

单位

庙沟上游对照点泉水

1337附近监测井

检查站附近监测点

标准限值

监测时间：2025年4月；监测单位:汉环集团陕西名鸿检测有限公司
1
pH

无量纲

8.2
8.2
8.1
6.5~8.5

2
耗氧量
mg/L
1.0
0.8
1.8
≤3.0
3
氨氮
mg/L
0.036
0.039
0.026
≤0.50
4
亚硝酸盐
mg/L

0.003L
0.003L
0.003L
≤1.0
5
硝酸盐
mg/L

0.67
0.35
1.09
≤20.0
6
硫化物
mg/L

0.003L
0.003L
0.003L
≤0.02
7
氰化物
mg/L

0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
8
氟化物
mg/L

0.14
0.14
0.17
≤1.0
9
石油类
mg/L

0.01L
0.01L
0.01L
/

10
铁
mg/L

0.10
0.15
0.20
≤0.3
11
锰
mg/L

0.01L
0.01L

0.01L

≤0.1
12
铜
mg/L

0.0008L
0.00065
0.00140
≤1.00
13
锌
mg/L

0.05L
0.05L
0.09
≤1.00
14
铝
mg/L

0.00115L
0.00115L
0.0272
≤0.20
15
汞
mg/L

0.00004L
0.00004L
0.00004L
≤0.001
16
砷
mg/L

0.00038
0.00012L
0.00037
≤0.01
17
硒

mg/L

0.0004L
0.0004L
0.0004L
≤0.01
18
镉
mg/L

0.00005L
0.00005L
0.00005L
≤0.005
19
总铬
mg/L

0.004L
0.004L
0.004L
/

20
铬（六价）

0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
21
铅
mg/L

0.00009L
0.00013
0.00294
≤0.01
22
铍
mg/L

0.00004L
0.00004L
0.00004L
≤0.002
23
硼

mg/L

0.00914
0.00882
0.0131
≤0.50
24
锑
mg/L

0.00015L
0.00015L
0.0002L
≤0.005
25
钡
mg/L

0.0155
0.0327
0.0177
≤0.70
26
镍
mg/L

0.00006L
0.00006L
0.00018
≤0.02
27
钴
mg/L

0.00003L
0.00080
0.00034
≤0.05
28
钼

mg/L

0.00010
0.00052
0.00038
≤0.07
29
银

mg/L

0.00004L
0.00004L
0.00004L
≤0.05
30
铊

mg/L

0.00002L
0.00002L
0.00002L
≤0.0001
31
总a放射性

Bq/L
＜0.02
＜0.02
＜0.02
≤0.5
32
总β放射性

Bq/L

0.04±0.04
＜0.03
＜0.03
≤1.0
由上表监测结果可知，本项目所在区域地下水各监测指标均符合地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1及表2中的III类标准限值要求；石油类、总铬无限值要求，本项目所在区域地下水整体环境质量较好。
表3-4  项目所在区域土壤监测情况一览表
监测项目

单 位

S1（危废库南侧）

标准限值

监测时间：2025年7月；监测单位:汉环集团陕西名鸿检测有限公司

pH
无量纲

7.67
/
砷
mg/kg
29.3
≤60
汞
mg/kg
0.128
≤38
铜
mg/kg
46
≤18000
锌
mg/kg
115
/
铅
mg/kg
38.0
≤800
镉
mg/kg
0.22
≤65
铬
mg/kg
82
/
镍
mg/kg

42
≤900
锰
mg/kg

1.02×10-3
/
钴
mg/kg

17.0
≤70
硒
mg/kg

0.19
/
钒
mg/kg

61.9
≤752
锑
mg/kg

26.9
≤180
铊
mg/kg

1.0
/
铍
mg/kg

1.00
≤29
钼
mg/kg

1.3
/
石油烃（C10-C40）

mg/kg

18
≤4500
由上表监测结果可知，监测点土壤中基本项目各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1、表2建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值，pH值、锌铬、锰、硒、铊、钼无限值要求，本项目所在区域土壤整体环境质量较好。
[image: image11.jpg]fe b JE YN 77 57 X AR

L ] wEsx . GOl i



[image: image12.png]


[image: image3.png]Inage £ 2024 Maxarhlechnologies





图3-1   本项目与地下水、土壤监测点位位置图

	环境

保护

目标
	经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境。各环境要素主要保护对象及目标见下表3-5所示。
表3-5   环境保护目标情况

环境要素

环境保护目标

保护规模
坐标

方位与距离

保护级别

环境空气

兴隆村

50人
E：107.218455°
N：33.826886°
东南侧，238m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
地下水
经现场勘探，本项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水以及温泉等特殊地下水资源。
生态环境
本项目所在区域不涉及生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声
本项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见表3-6。

表3-6   工业企业环境噪声排放限值

监测点

执行标准

级别

单位

标准限值
昼间
夜间
厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

dB（A）

60
50
2、固体废物

本项目危险废物贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）相关标准要求。

	总量

控制

指标
	无




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要利用现有建筑进行改造，土建活动较小，施工期时间较短，

建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化加强管理，文明施工，减少施工噪声；妥善合理对施工期产生的固体废物进行管理和控制，施工期对周围环境不会产生明显的环境影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
根据建设单位实际运行情况，本项目危险废物实际暂存量较小，运营期产生的各类液体危险废物（化验室废液、废矿物油）均采用密闭容器盛装；固体危险废物采用密闭容器或防泄漏材料盛装。所有废物从入库到出库转移的整个环节，均保持其原始包装完好，避免了因包装破损导致的泄漏和挥发。同时从入库到出库整个环节都保持化学品的原始包装状态，危险废物入库时不涉及倒罐、重新分装等操作。

本项目涉及VOCs逸散的废物为废矿物油和废漆桶残留油漆。其中，废漆桶内残留油漆量极少且已固化，可挥发成分微量；废矿物油属高沸点重组分，常温下挥发性较弱；化验室废液主要为低浓度废酸液，酸性废气的产生量本身很小，且在密闭容器下可以得到有效控制，因此本项目危险废物贮存过程中产生的废气挥发逸散量极小，可忽略不计。同时本项目所在区域大气扩散条件较好，贮存库设有定期通风换气措施，可有效避免微量气体在室内积聚。

综上所述，在严格落实上述包装、管理和通风措施的前提下，本项目运行期对周围大气环境的影响轻微，在可接受范围内。因此，本次环评对其大气环境影响仅做定性分析，不再进行定量预测与评价。

二、废水
本项目不涉及危险废物拆解、加工工艺，运行期均为干式作业，不产生生产废水，同时不新增劳动定员，不产生生活污水。
三、噪声

1、噪声源强

根据项目特点，本项目运营期设备噪声主要来源于通风换气设施以及运输车辆作业时产生的间歇式噪声，噪声源强在60~75dB（A）左右。

2、降噪措施

本项目主要噪声源均设置在室外，经各设备所在建筑物的阻隔降噪、声波反射叠加消减等作用的影响，噪声值衰减约为10dB（A），根据本项目主体工程布局特点，本项目以陕西太白黄金矿业有限责任公司选矿厂界西南角为原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，本项目噪声源基本信息见表4-1。
表4-1   本项目噪声源强调查清单一览表   单位：dB(A)
序号

建筑物名称

声源名称及数量（台）
声压级/距声源距离dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m

总噪声级

dB（A）

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

降噪后合并噪声源强dB（A）

建筑物外距离/m

1
危废贮存库
风扇/1
60/1
建筑隔声
501
-103
2
60
10
50
1
2
自卸车/1
75/1
建筑隔声

456
-85
1
75
10
65
1
3、达标排放分析
（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。

预测条件假设：①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；②墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量；③考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。

（2）室外声源
①在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

式中：LA(r)——距声源r处的A 声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

②按室外声源的预测方法计算预测点处的A声级。

（3）总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为：

[image: image4.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

1

i

M

1

j

L

1

.

0

j

L

1

.

0

i

eq

Aj

Ai

10

t

10

t

T

1

lg

10

T

L


式中：

Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

4、预测因子、预测时段、预测方案

预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

预测时段：固定声源投产运行期。

预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。本项目昼夜运行，根据模式计算，项目昼间厂界噪声预测结果见表4-2。

表4-2   本项目噪声预测一览表单位

项目

厂界噪声值

东

南

西
北

本项目贡献值
（昼间）
8
30
11
39
（夜间）
8
30
11
39
现有项目现状值
（昼间）
53
50
53
54
（夜间）
46
49
49
48
厂界噪声预测值
（昼间）
53
50
53
54
（夜间）
46
49
49
49
标准值（昼间）

60
标准值（夜间）

50
是否达标

达标
备注：现有项目现状值来源于汉环集团陕西名鸿检测有限公司出具的2025年10月陕西太白黄金矿业有限责任公司厂界噪声自行监测报告。
由预测结果可知，本项目运行期厂界四周噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，噪声可做到达标排放，项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。
5、噪声污染防治措施

本项目防治噪声措施：①选用低噪声通风换气设备、加强日常保养和维护；②合理安排车辆运输时间，对车辆采取限速，禁止鸣笛等措施。

6、噪声监测计划

表4-3   项目噪声监测计划

污染源
监测点位

监测项目

监测频次

控制指标

噪声

厂界四周
Lmax
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求
四、固体废物

项目运行期本身不产生固体废物；本项目贮存的危险废物定期委托有危险废物处置资质单位处置。

评价要求本项目危险废物贮存库规范及要求根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、中的有关规定管理，具体如下：

（1）基本要求

本项目的危险废物收集后在危废暂存库暂存，不得将一般固体废物与危险废物混合存储。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。

（2）危险废物的收集
据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定，容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

（3）危险废物的堆放

本项目液态危险废物均采用加盖密闭危废桶存储，各危险废物分区贮存，同类危险废物堆叠存放；每个堆间留有搬运通道。危险废物暂存库四周设置导流槽，门口内侧设立围堰，确保暴雨不会流到危险废物堆里。按照以下类别分区贮存：A.废物的类型和特性。根据废物的类型（如液态、固态）和特性（如易燃性、腐蚀性）进行分区。例如，液态废物和固态废物可能被分开存放，以避免交叉污染。B.物理属性。基于废物的物理属性（如挥发性、易燃性、腐蚀性）进行分区。例如，易燃废物可能需要专门的存储区域以确保安全。C.存储时间。区分临时存储区和长期存储区。临时存储区用于存放待处理的废物，而长期存储区用于存放无法立即处理的废物。D.专用容器和包装。危险废物应存放在符合要求的专用容器内，如塑料桶、铁桶等，以确保废物的正确分类、完整性和安全性。⑤危险废物贮存设施的运行与管理危险废物的暂存要求危险废物暂存期不超过1年。
（4）危险废物的运输

本项目南侧40m处为庙沟河，危险废物的运输存在一定环境风险。危险废物运输管理的核心在于“预防为主、全程管控、应急优先”。通过严格的路线规划、过程监管和针对性的应急准备，将风险降至最低。一旦发生事故，必须快速响应，将阻止污染物进入河流作为现场处置的首要任务，并立即启动政府和社会联动救援机制，最大限度减少环境危害。危险废物的运输风险防范措施主要如下：

①危险废物采用专用运输车辆进行运输，车辆的技术要求应符合《危险废物污染防治技术政策》及国家相关标准的规定。运输废物的车辆应采用具有专业资质单位设计制造的专门车辆，确保符合要求后方可投入使用。车辆厢体与驾驶室分离并密闭，厢体材料防火、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏。危险废物运送车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。
②严格按照《危险化学品安全管理条例》法律法规的要求，加强危险废物运载车辆的监管，督促其完善防溢流、防渗漏、防污染措施；此外，化学品车辆必须标示醒目的标记，并对运行路线和时间加以限制，以避开交通高峰时间。
③运送途中当发生翻车、撞车导致危险废液溢出或危险废物散落时，运送人员应立即向建设单位应急事故小组取得联系，情况严重时必须立即向事故发生地生态环境部门和应急管理部门报告，明确说明事故地点（是否临近河流）、危险废物种类、估计泄漏量、已发生或可能发生的水体污染风险。
④运输车在每次运输前都必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运送车辆负责人应对每辆运送车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备；定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

（5）危险废物贮存设施的安全防护与监测

本项目应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求，在危险废物暂存库外设有危险废物暂存库标识牌，在内部设有分区警示标志。库房设置观察窗口，库内配置安全照明设施并设置应急防护设施；暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（6）培训管理制度

转移危险废物的应当按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单。收集、贮存危险废物时，应根据有关规定建立相应的规章制度，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度等；建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急办法等。

综上所述，建设单位在严格按照上述措施执行后，本项目储存的危险废物可以得到有效妥善处理处置，对周围环境影响较小。

五、地下水、土壤环境影响分析
1、污染源、污染物类型
本项目地下水、土壤污染源主要为危废贮存区。

2、影响分析

正常工况下，本项目危废贮存库均要求按规范采取防渗措施，储存物品均按照要求采取包装及分区堆放，液体暂存要求设置混凝土围堰及集液池。各个贮存区四周均设置有导流渠、废液收集池。因此正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，不会对地下水、土壤造成污染。非正常工况下，危废收集容器或包装材料、危废贮存区地面防渗层由于维护不当老化或其他意外破损而导致危险废物发生泄漏，污染项目所在区域地下水及土壤。
3、土壤、地下水污染防治措施

根据项目特点，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的防治总体原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。

（1）源头控制措施

本项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施，同时在建设工程时，应加强对贮存库防渗、防漏工程的建设以及运行过程中的检查，若发现防渗材料老化或损坏，应及时维修更换、补修等措施。

（2）分区防治措施

为防止危险废物（废酸液、废油）入渗对土壤、地下水影响，本项目危险废物贮存库按重点防渗区进行防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚环氧树脂涂层，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（3）过程防控措施
为防止危险废物（废酸液、废油）入渗对土壤、地下水影响，液体暂存区设置混凝土围堰及集液池等收集设施。
（4）跟踪监测

本次地下水和土壤跟踪监测点按照现有项目执行，后期监测点位位置可根据实际情况，进行优化调整。
4、结论
综上所述，本项目在严格做好污染防治设施及分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，可有效防止对土壤环境造成明显不良影响，项目建设对地下水、土壤环境的影响可接受。
六、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，对项目运行期间可能发生的突发事件，引起有毒有害物质的泄漏，所造成的人身安全与环境和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，经济损失和环境影响程度达到最小。

（1）风险源及分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，本项目所涉及的风险物质主要为危险废物（废矿物油、废酸液），本项目危险废物暂存量即为陕西太白黄金矿业有限责任公司选矿厂全厂暂存量，本次评价最大储量按危废贮存库最大储量设计值计算。

风险物质最大储存量及临界量见表4-4。

表4-4   本项目风险物质的最大储存量和临界量

序号
类别
危险单元分布
危化品名称
最大储量qn（t）
临界量Qn（t）
qn/Qn
1
易燃、有毒
危废贮存库
废矿物油
7.2
2500
0.0029
2
易燃、有毒
废盐酸液

（1.2，20%）

0.65

（折算37%）

7.5
0.0867
废硝酸液

（1.2t，20%）
0.24

（折算100%）
7.5
0.0320
合计
0.1216
根据上述计算结果；本项目Q=0.1216＜1，可开展简单分析，无须设置专题。
（2）环境风险影响途径
①危险废物泄漏

危险废物贮存过程中发生泄漏及危险废物（废矿物油、化验室废液）渗滤液，正常情况下渗滤（泄漏）液可收集处理。但是如果在极端条件下，当发生事故时，库区地面存在裂缝、防渗措施失效的情况下，渗滤（泄漏）液可从裂缝处下渗，进而造成土壤、地下水的污染。

由于项目南侧40m处为庙沟河，当应急池不能及时清理，或雨水及地表径流水进入事故池，造成池内的废水漫溢，可能流入河体，进而造成河流水质的污染。

②危险废物火灾事故
废矿物油均具有可燃性，在遇明火会燃烧，在不完全燃烧的情况下会产生CO和NOx等有毒有害气体，若采用喷水方式灭火，会产生消防废水，若处置不当，会造成周围环境污染。

（3）环境风险防范措施
①危险废物存储泄漏的风险防范措施

本项目危险废物（废矿物油、化验室废液）泄漏事故的防范措施是需重点关注的环节，发生泄漏事故可能引起地表水、地下水以及土壤环境污染，同时会发生次生/伴生环境影响。经验表明：包装容器的质量和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用较好的危险废物贮存容器、提高操作和管理水平、增强操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键，此外还可以从以下几方面进行风险防范。

A、在危废贮存库安装通风设施，同时保持周围消防通道的畅通。

B、安排专职人员定期巡视危废贮存库，以便及早发现泄漏、及早处理。

C、装卸时的防泄漏措施：在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设围堰以防止液体化工物料直接流入路面或水道。

危险废物贮存的风险防范措施：

各类危险废物应分门别类放入相应的堆放贮存分区进行暂存，每批危险废物需半年内转运到有资质单位。由于项目涉及的危险品较多，为避免在堆放环节发生风险事故，应具有如下防范措施：

A、库区门口设置危险废物警示标志。

B、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、环氧树脂涂层或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层，或至少2mm厚环氧树脂涂层等人工防渗材料或其他防渗性能等效的材料。
C、避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏，库区内配备灭火器、消防沙等消防器材。

D、设置足够容积的事故应急池，保证泄漏物料、消防废水收集在事故应急池内，用以防止在特殊风险事故情况下的事故危险废物流出库区范围，导致污染周边的土壤或水体，所有事故废物经事故收集池统一收集后运至有资质处理的单位进行处理。

②火灾风险防范措施

A、在库房设计中，可能有易燃易爆气体的室内设自然通风及机械通风设施，使易燃易爆性气体的浓度低于其爆炸下限。有爆炸危险的室内设计打滑地面，对于易燃易爆的危险废物堆放和堆放时更要注意防火防高温安全。按照相关防雷规范要求对建筑物采取相应的避雷措施。

B、火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，故选型和安装均要符合规范。

C、完善消防设施，针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的要求。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。

③应急管理措施

危废贮存库值班管理人员应经过培训，除了具备一定的消防知识外，还应熟悉所存放危险废物的种类特性、事故的处理程序和方法，同时加强人员的安全技术培训，提高其对常见事故的应急处置能力。企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》《企业突发环境事件风险分级方法》等相关要求，应及时修订突发环境事件应急预案并进行备案，完善应急预案领导小组，完善应急救援保障设施和装备。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无排放口
	/
	密闭贮存，贮存库采用全封闭设计并采用通风换气设施
	符合环保要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	

	声环境
	厂界噪声
	dB（A）
	①建筑隔声②合理安排生产时间
	《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	项目本身无固体废物产生，暂存的危险废物妥善暂存，定期清理，交由有资质单位拉运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定及要求，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的防治总体原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施，可有效防止对土壤环境造成明显不良影响，项目建设对地下水、土壤环境的影响可接受。

	生态保护措施
	本项目不新增用地，利用现有，项目所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。

	环境风险

防范措施
	危险废物贮存库内设导流槽和集液池，可有效收集泄漏物料。建立、健全环境管理制度，设置警示标志，做好应急防护措施，应配备相关环境应急物资并修订突发性环境风险应急预案，若事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理

1、环境管理内容
（1）环境管理机构设置

按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位修订环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防。

（2）环境管理职责

①认真贯彻国家环境保护政策、法规，修订环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。

②修订环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

③组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。

④确保危险废物能够按照国家规范处置。

⑤执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。

⑥加强环境保护档案管理，开展日常环境保护工作。

（3）环保投入费用保障计划

为了使污染治理措施能落到实处，评价要求：

①环保投资必须落实，专款专用；

②合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

③本工程竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

（4）环境管理要求

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，修订该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③检查、监督各单位环保制度的执行情况；

④完善环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。
2、信息公开

（1）公开信息内容
根据《企业环境信息依法披露管理办法》相关要求，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

①基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、固废处置情况。

③污染防治措施的运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥企业环境自行监测方案执行情况。

（2）环境信息公开内容
①进一步完善企业管理台账，并接受宝鸡市生态环境局太白分局台账日常检查，内容包括：污染物排放情况；污染治理措施的运行、操作和管理情况；各项污染物的监测分析方法和监测记录；事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料；环保设施运行能耗情况等。

②严格执行现有各项环保措施操作规程以及维护制度，使各项环保设施在运营过程中处于良好的运行状态。

③进行环境监测工作，并如实做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

3、规范化管理
根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）相关要求，本项目危险废物贮存库识别标志图形具体见表5-1。

表5-1   危险废物贮存库识别标志图形一览表

序号

名称

图形符号

说明

1

警告标志

[image: image5.png]ek Ry
F A%

R

R HESES

BRARBRAR:





表示危险废物贮存、处置场

2
标签

[image: image6.png]ek E

BB

EESI:

B

3355, 8

HERSD:

AEEW:

HFIRFHIE:

/RS AL

BRAMBRLR:

e B

¥





说明危险废物贮存信息（主要包括危险废物的组成、成分和理化特性、重量等）

3
分区正常

[image: image7.png]ek B E 5 X AR

HAD

O pESRE K LRI E





主要说明危险废物分别贮存情况

二、环保投资

建设单位必须落实环保资金，切实用于固废处理等，本项目总投资30万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资28.3万元，占本项目总投资的94.3%，具体见表5-2。

表5-1   环保投资一览表
项目

污染物

环保措施

投资（万元）

运营期

废气
挥发性气体，酸性气体

通风换气设施

0.1
噪声

设备噪声

建筑隔声，选用低噪设备，对设备定期维护

0.2
风险防范
防漏、防渗措施；消防设施
28.0
合  计

--

28.3



六、结论

	从环境保护的角度分析，本项目建设环境影响是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位（t/a）
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	26.02
	/
	/
	0
	/
	26.02
	0

	
	氮氧化物
	0.04
	/
	/
	0
	/
	0.04
	0

	
	氯化氢
	0.16
	/
	/
	0
	/
	0.16
	0

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废
	废石
	54000
	/
	/
	0
	/
	54000
	0

	
	
	浮选尾矿
	1590000
	/
	/
	0
	/
	1590000
	0

	
	危险废物
	废矿物油、油水混合物
	9.6
	/
	/
	0
	/
	9.6
	0

	
	
	废矿物油桶
	5.67
	/
	/
	0
	/
	5.67
	0

	
	
	化验室废液
	1.50
	/
	/
	0
	/
	1.50
	0

	
	
	废油漆桶
	0.12
	/
	/
	0
	/
	0.12
	0

	
	
	机油滤芯
	0.24
	/
	/
	0
	/
	0.24
	0

	
	
	废化学试剂瓶
	3.70
	/
	/
	0
	/
	3.70
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目





土壤监测点位





地下水监测点位





检查站附近监测点水





1337附近监测井水





庙沟上游对照点泉水








—  9  —

_1234567890.vsd
�

定期委托有危废处理资质的
单位收运处置


危险废物


入库登记、分类贮存


噪声


厂内运输车、容器收集、运输


噪声



_1234567891.unknown

