# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      太白县桃川镇集中供水工程

建设单位（盖章）：  太白县水资源事务中心

编制日期：           2026年7月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 太白县桃川镇集中供水工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-610331-04-01-939045 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市太白县桃川镇 |  |  |
| 地理坐标 | 1、净化水厂：107°26'45.2586"、34°02'53.1577" 2、输水管网： 起点107°26'45.2586"、34°02'53.1577" 终点107°35'12.5190"、34°03'21.1025" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和 供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业94、自来水生产和供应（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 太白县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 太审批项目发〔2024〕289号 |
| 总投资（万元） | 2128.05 | 环保投资（万元） | 73.6 |
| 环保投资占比（%） | 3.46 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：宝鸡市生态环境局太白分局不予行政处罚决定书（陕C太白环不罚【2026号】） | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性分析 - 项目为太白县桃川镇集中供水工程，对照国家发展改革委发布的新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》（修订版），项目属于鼓励类中“二、水利2.节水供水工程”中的“农村供水工程”，因此项目的建设符合国家产业政策；同时于2024年12月4日项目取得了太白县行政审批服务局关于变更《太白县桃川镇供水工程可行性研究报告》有关内容的批复（太审批项目发〔2024〕289号），2024年12月13日并取得了太白县行政审批服务局《关于太白县桃川镇供水工程初步设计的批复》（太审批项目发〔2024〕303号），因此项目的建设符合地方产业政策。 - 根据陕西省发展和改革委员会文件《关于印发〈陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）〉的通知》（陕发改规划〔2018〕213号），项目不在陕西省宝鸡市太白县国家重点生态功能区产业准入负面清单之列；查阅《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号），项目为“46水的生产和供应1农村安全饮水工程、城乡饮用水水源工程”，项目在秦岭重点保护区产业允许目录之内。 - 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策。 - 二、项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省生态环境厅办公室关于印发〈陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）〉的通知》（陕环办发〔2022〕76号），环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列相关内容，并论证规划或建设项目的符合性。 - 一图：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 项目用地涉及太白县重点管控单元和一般管控单元，不涉及优先保护单元，在实施过程中应落实《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中相关规定。项目与宝鸡市生态环境管控单元对比示意图见图1-1。 净化水厂; 管网工程. 图1-1 项目宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案中的位置 一表：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 项目净化水厂以及管网工程用地涉及宝鸡石头河水库饮用水源保护区、陕西青峰峡国家级森林公园、陕西省宝鸡市秦岭重点保护区。 具体详见下表。 ## 表1-1 项目（管网工程）环境管控单元涉及情况一览表 ## 环境管控单元分类; ## 是否涉及; ## 面积/长度. ## 优先保护单元; ## 是; ## 23.96千米. ## 重点管控单元; ## 否; ## 0千米. ## 一般管控单元; ## 否; ## 0千米. ## 表1-2 项目（净化水厂）环境管控单元涉及情况一览表 ## 环境管控单元分类; ## 是否涉及; ## 面积/长度. ## 优先保护单元; ## 是; ## 1600平方米. ## 重点管控单元; ## 否; ## 0平方米. ## 一般管控单元; ## 否; ## 0平方米. 项目与“三线一单”符合性分析详见下表。 表1-3 项目与宝鸡市“三线一单”符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 市; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析. 1; 宝鸡石头河水库饮用水源保护区; 宝鸡市; 太白县; 饮用 水水 源保 护区、 水环 境优 先保 护区、 一 般 生态 空间; 空间布局约束; 饮用水水源保护区： 按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》《宝鸡市饮用水水源地保护条例》等相关规定进行管控。 地表水饮用水水源保护区要求： - 1.准保护区内： - 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 - 2.二级保护区内： - 除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 3.一级保护区内：除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 地下水饮用水水源保护区要求： - 1.准保护区内： - 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止毁林开荒、非更新采伐水源涵养林；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田；禁止其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 - 2.二级保护区内： - 除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止擅自凿井取水，擅自混合开采承压水和潜水；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。停止使用的取水口，有关单位应当及时封闭。 - 3.一级保护区内： - 除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 项目供水线路及水厂 位于石头河水源二级保护区范围内，项目为新建供水设施项目，因此符合该空间布局约束要求。. 2; 陕西青峰 峡国 家级森林公园; 宝鸡市; 太白县; 饮用 水水 源保 护区、 森林 公园、 生 保护 红线、 水 环 境优 先保 护区、 秦 岭 重点保护 区; 空间 布局 约束; 饮用水水源保护区： 按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西 省饮用水水源保护条例》《宝鸡市饮用水水源地保护条例》等相关规定 进行管控。 地表水饮用水水源保护区要求： - 1.准保护区内： - 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加 排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害 废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生 活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以 及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采 伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、 破坏饮用水水源生态环境的行为。 - 2.二级保护区内： - 除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品 运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续， 并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的 排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生 的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 - 3.一级保护区内： - 除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 地下水饮用水水源保护区要求： - 1.准保护区内： - 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加 排污量的建设项目；禁止利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污 水和其他有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储 存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止利用 无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病 原体的污水和其他废物；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒 有害废弃物的暂存及转运站；禁止毁林开荒、非更新采伐水源涵养林； 禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用不符合国家农田灌 溉水质标准的污水灌溉农田；禁止其他可能污染、破坏饮用水水源生态 环境的行为。 - 2.二级保护区内： - 除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止擅自凿井取水，混合开采承压水和潜水；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 停止使用的取水口，有关单位应当及时封闭。 - 3.一级保护区内： - 除第 1、2 条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 森林公园： 按照《国家级自然公园管理办法（试行）》《陕西省森林公园条例》相 关规定进行管控。 1.森林公园内不得从事下列活动：建设损害森林风景资源、妨碍游览、 污染环境的工程设施，设立各类开发区，修建别墅；在森林公园生态保 护区和游览区内修建宾馆、疗养院以及与森林风景资源保护无关的其他 建筑物；擅自修建人造景观或者景点；其他损害森林风景资源的建设活 动。 2.森林公园内禁止下列行为：毁林开垦、采矿、采石、采砂、取土、放牧；填堵自然水系；在禁火区、森林防火戒严期用火；新建、改建坟墓； 采挖花草树根、攀折树枝、乱扔垃圾；在树木、建筑物、设施上刻画，损坏、移动园内设施、游览标志和标识；法律、法规禁止的其他行为。 3.建设单位、施工单位在森林公园内进行工程项目建设以及搭建临时设 施的，应当采取措施，避免对周围景物、景点、水体、地形地貌、林草 植被造成破坏，竣工后及时清理现场，恢复原状。 4.在森林公园周边进行勘查、开采矿产资源等活动，可能损害森林公园风景资源的，有关行政主管部门批准前，应当征求省林业行政主管部门 的意见，并采取相应的保护措施。 5.在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然 状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开 发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止 违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、 生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 生态保护红线： 按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定 落实三条控制线的指导意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草 原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试 行）》等相关规定进行管控。 一、加强人为活动管控 （一）规范有限人为活动准入 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活 动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有 限人为活动。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救 灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、 水产养殖规模和放牧强度的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。 3.经依法批准的考古调查勘探发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和 文物保护（工程）等活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、 建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关 规划的配套 性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯 和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有 的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资 源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；巳 依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续变更（不含扩 大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量 时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线； 已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采 矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开 采，可办理采矿权延续，变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设 立和新立铬、铜、银、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修 复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。 生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域， 依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动及涉及上述区 域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主 管部门或自然保护地管理机构意见。 （二）加强有限人为活动管理 1.有限人为活动不涉及新增建设用地审批的，应严格控制活动强度和规 模，避免对生态功能造成破坏。其中，无具体建设活动的，由相关部门按规定做好管理；有具体建设活动的，由建设活动所在地县级政府组织 自然资源、生态环境、林业等主管部门进行审查，对符合要求的，形成 认定意见，明确建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求，作为有关部门做好建设活动管理的依据和办理有关手续的要件。原住居 民和其他合法权益主体在不扩大现有建设用地范围和规模前提下修筑 生活设施的，可免于审查。 2.有限人为活动涉及新增建设用地审批的，在建设项目用地预审时，由 建设项目所在地市、县级政府逐级组织自然资源、生态环境、林业等主 管部门开展论证。符合要求的，由市、县分别提出初步认定意见，并明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”初步认定意见纳入预审材料中，同时逐级向省政府提出出具认定意见的申请。申请材料包括：①请示文件；②市、县级政府出具的符合允许有限人为活动的初步认定意见；③市、县级政府组织的专家论证有关材料。包括论证报告、专家意见等；④法律法规规定的其他材料。省自然资源厅按照省政府批办意见组织开展审查，并根据实际情况征求省生态环境厅、省林业局以及其他省级相关部门意见。符合要求的，报请省政府出具认定意见，明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”。省政府的认定意见在报批农用地转用和土地征收时，作为要件纳入用地报批材料中。 （三）妥善有序处理生态保护红线内的历史遗留问题 1.对生态保护红线内需逐步有序退出的矿业权等，由市级人民政府按照 尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出方案，明确时序安排、 补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定，退出实施方案 报省政府备案。 2.鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，取得生态保护红线 内的人工商品林所有权或者经营权，实施统一管护，按规定逐步将其调 整为公益林。 3.零星分布的已有水电、风电、光伏设施按照相关法律法规规定进行管 理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修 复。 二、严格生态保护红线占用审批 生态保护红线内允许有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家 重大项目，按照《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅陕西省林业局 关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求办理用地审批。 1.国家重大项目范围。党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、 水利项目。国家级规划明确的电网项目。国家级规划明确的且符合国家 产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认确需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵 养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。 秦岭重点保护区： 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体 规划》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》等相关要求进行管理。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护 功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站，已建成或者在建的水电站，由省水行政主管部门会 同省级有关行政主管部门制定评估整治标准及处置方案，由县级以上人 民政府依法组织限期整治或者退出、拆除，恢复生态。禁止房地产开发。 不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范 围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民 政府依法组织限期退出。 5.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》 的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 6.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用 水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措 施，依照相关法律、法规和规定、规划执行。 7.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关 规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格 准入规定的，从其规定。; 项目供水线路及水厂 位于石头河水源二级保护区范围内，项目为新建供水设施项目，因此符合该空间布局约束要求。本项目所在区域不涉及生态保护红线. 3; 陕西 省宝 鸡市 秦岭 重点 保护 区; 宝鸡市; 太白县; 饮用 水水 源保 护区、 水环 境优 先保 护区、 一般 生态 空间、 秦岭 重点 保护 区; 空间 布局 约束; 饮用水水源保护区： 按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西 省饮用水水源保护条例》《宝鸡市饮用水水源地保护条例》等相关规定 进行管控。 地表水饮用水水源保护区要求： - 1.准保护区内： - 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 - 2.二级保护区内： - 除第 1 条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品 的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品 运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续， 并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 - 3.一级保护区内： - 除第1、2条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 地下水饮用水水源保护区要求： - 1.准保护区内： - 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止毁林开荒、非更新采伐水源涵养林；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田；禁止其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 - 2.二级保护区内： - 除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止擅自凿井取水，混合开采承压水和潜水；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 停止使用的取水口，有关单位应当及时封闭。 - 3.一级保护区内： - 除第 1、2 条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 项目供水线路及水厂 位于石头河水源二级保护区范围内，项目为新建供水设施项目，因此符合该空间布局约束要求。. - 一说明：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于陕西省宝鸡市太白县优先保护单元，符合管控方案的相关要求。 三、相关行业政策相符性分析 1、本项目与相关水安全保障规划、水利发展规划符合性分析详见下表： 表1-4 与相关行业政策符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”水安全保障规划》（国家发展改革委、水利部于2022年1月11日印发实施）; 充分挖掘已有工程供水能力，继续提高工程性缺水地区蓄水能力，多措并举建设应急备用水源，提高供水系统的可靠性，增强特大干旱、持续干旱、突发水安全事件的应对能力，全面提升供水水源保障能力。 提升现有工程供水能力。推进有条件的水库实施清淤疏浚或加高扩容，实施现有引提水泵站的更新改造，加快已建、在建工程的配套设施建设，提升工程效益的整体发挥。 加强重点水源工程建设。加快开展列入流域及区域规划，符合国家区域发展战略且不涉及生态保护红线等环境因素制约的重点水源工程前期工作，条件具备加快建设。 围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设要求，按照 “保底线、提效能、促振兴”的思路，加大农业农村水利基础设施建设力度，重点向国家乡村振兴重点帮扶县、革命老区、民族地区等特殊类型地区倾斜，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高乡村振兴水利保障水平。; 项目充分利用区域内优质引调水资源和现有供水设施，建设太白县桃川镇规模化供水工程，为桃川镇6个行政村供水，因此，项目的建设符合《“十四五”水安全保障规划》相关要求。; 符合. 《陕西省“十四五”水利发展规划》（陕西省水利厅，2022.2.15发布）; 规划目标：五大工程体系-供水安全保障体系。建设输配水工程和配套改造管网，加快推进城乡供水一体化和提质增效、灌区续建配套与现代化改造。 城乡供水融合发展：加大城镇供水设施建设力度，实施83个县城供水设施能力提升工程。按照巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴要求，建设规模化、标准化供水工程，更新改造老旧供水设施和管网，提升农村供水保障水平，共计建设工程4600处，其中新建650处、改造3950处，改善提升受益人口700万人。; 项目主要为太白县桃川镇规模化供水工程，为桃川镇6个行政村供水，项目的建设大幅提升了桃川镇供水设施的能力，符合《陕西省“十四五”水利发展规划》规划目标和总体布局发展要求。; 符合. 《“十四五”节水型社会建设规划》（发改环资〔2021〕1516号）; 主要任务：补齐设施短板-实施城镇供水管网漏损治理工程。老城区结合更新改造，抓紧补齐供水管网短板，新城区高起点规划、高标准建设供水管网。按需选择分区计量实施路线，建设分区计量工程，逐步实现供水管网的网格化、精细化管理，积极推进管网改造、供水管网压力调控工程。公共供水管网漏损率达到一级评定标准的城市要进一步降低。漏损率，未达到一级评定标准的城市要将公共供水管网漏损率控制到一级评定标准以内。; 项目供水工程除新建输配水管网外，还对老旧管网及附属设施进行改造，完善了供水管网系统，提高了水利用效率，符合规划中推广管道输水的要求。; 符合. 《水利部办公厅关于印发〈2024年乡村振兴水利保障工作要点〉的通知》（办振兴〔2024〕60号）; （二）提升农村饮水安全保障水平 12.优化农村供水工程布局。按照“建大、并中、减小”的原则，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，积极创造条件实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，无法纳入城乡一体化、规模化供水范围的地区，因地制宜推进小型供水工程规范化建设和改造，确保不落一户一人。到2024年底，力争全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。; 项目区域目前均使用小型集中供水工程，水质水量不稳定，易受气候影响，群众饮用水水质无法保证。 项目为太白县桃川镇6个行政村群众提供饮水。; 符合. 《陕西省人民政府关于印发国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（陕政发〔2021〕3号）; 强化水安全保障体系-坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，构建水供给保障、水灾害防御、水生态治理、水资源监管“四个体系”，支撑经济社会高质量发展。优化完善水资源配置骨干网络，推进重点水源、跨流域水资源调配等建设，构建互联互通、丰枯调剂、多水源联合调配的区域供水网格体系。加强城市供水应急备用水源建设，积极实施城乡一体化和联村并网集中供水工程，抓好大中型灌区续建配套和现代化改造。; 项目主要为太白县桃川镇规模化供水工程，为桃川镇6个行政村供水，工程供水范围纳入大管网，打通供水末梢，进一步提升农村饮水安全，最终实现城乡供水管理一体化目标。 因此项目的建设符合《纲要》中的相关要求。; 符合. 《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（宝政发〔2020〕8号）; - 完善水利基础网络。以水资源开发保护为中心，实现全市水资源统一配置，提高水资源综合利用效率和效益。突出抓好大中型灌区续建配套和现代化改造，提高水资源利用效率。; 项目主要为太白县桃川镇规模化供水工程，配套输配水管网，对水资源进行统一分区配置，提高水资源利用率。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》等行业政策的要求。 3、本工程与相关国家及地方规划符合性分析见下表： 表1-5 与国家及地方政策相符性分析表 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第五十五条进行各类建设项目，应当依法进行建设项目环境影响评价。建设项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目已按规定进行环境影响评价报告表的编制，目前正在审批，尚未进行开工建设。; 符合. 第五十七条秦岭范围内的城镇应当建设、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水等公共设施。; 本项目主要为太白县桃川镇规模化供水工程，为桃川镇6个行政村供水，符合规划要求。. 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》; 3.项目选址应符合国土空间、水利等相关规划，满足自然保护地建设项目准入负面清单和生态保护红线要求，落实生态环境保护措施。; 本项目选址符合国土空间规划，满足自然保护地建设项目准入负面清单和生态保护红线要求，生态环境影响主要为施工期产生的施工影响，在实施环保措施后对环境影响较小。; 符合. 《宝鸡市人民政府办公室关于印发秦岭生态环境保护规划的通知》; 完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水等公共设施。; 工程建成后，为桃川镇6个行政村供水，符合规划要求。; 符合. 《陕西省石头河水库引水系统保护管理办法》 （2008年12月24日陕西省人民政府令第137号公布自2009年2月1日起施行）; 第十三条石头河水库水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区： （一）一级保护区：石头河水库正常水位线外延100米的陆域以及库区全部水域； （二）二级保护区：一级保护区上界以外向水坡区域或者上界外延300米的陆域，以及流入水库的河流入口起至引红济石取水口并上溯2000米的水域及其两侧河岸外延200米的陆域； （三）准保护区：二级保护区上界以外的石头河水库流域 第十四条石头河水库水源保护区内禁止下列行为： （一）破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护相关的植被； （二）向水域倾倒工业废渣、垃圾、粪便以及其他废弃物； （三）使用剧毒、高残留农药； （四）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物； （五）建设严重污染水环境以及无水污染防治措施的小型化学制纸浆、印染、制革、电镀、炼油、农药等项目。; 项目供水线路及水厂 位于石头河水源二级保护区范围内，项目为新建供水设施项目，不涉及石头河水库水源保护区所列禁止行为。; 符合. 《宝鸡市秦岭保护规划》（宝政办发〔2020〕51号）; 除《条例》另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。 重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。 禁止在一级饮用水水源地保护区建设与供水设施和保护水源无关的项目，关闭污水排放口，搬迁工业企业，清除工业废渣和生活垃圾。限期关闭二级饮用水水源地保护区内的直接排污口，坚决取缔严重污染水质的网箱养殖、农家乐、旅游垂钓等活动，禁止新建、改建、扩建向水域排放污染物的建设项目，稳步推进水源地保护区内移民搬迁。 按照《陕西省秦岭生态保护红线评估调整工作实施方案》要求，宝鸡秦岭范围核心保护区、重点保护区全部划入生态保护红线，分区保护规定与生态保护红线有关规定不一致的，按照从严管理的原则执行。; 按照该规划《太白县秦岭生态环境保护分区示意图》可知，本项目供水管线以及水厂均位于一般控制区，符合陕西省秦岭生态保护条例，根据《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》，为“46水的生产和供应1农村安全饮水工程、城乡饮用水水源工程”，项目在秦岭重点保护区产业允许目录之内，符合要求。 项目为供水管线建设，施工期严格各项环保措施，不会降低秦岭保护区生态功能。 项目管线以及水厂位于石头河水库水源的二级保护区内，项目为供水设施项目，符合保护区相关规定。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; - 扬尘治理工程。严格执行施工场地“六个百分百”，施工场地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。强化渣土车辆运输管理，依法从严查处无证运输、冒尖运输、不按规定路线和时间运输、带泥上路、沿街抛撒等行为。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 在项目施工过程中确保施工场地扬尘排放低于《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》；对项目运输车辆定期清洗，物料运输按规定路线及时间，并做好遮盖；项目装卸均在仓内或原料棚内，并同时喷洒降尘。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《陕西省大气污染物防治条例》《宝鸡市大气污染物防治条例》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《宝鸡市秦岭保护规划》《陕西省石头河水库引水系统保护管理办法》等规划要求。 四、项目选址合理性分析 1、净水厂厂址可行性分析 （1）用地合理性分析 本净水厂占地1600平方米，根据太白县人民政府出具的《关于桃川镇部分集体建设用地的批复》（太地复字〔2026〕5号文件），用地性质为公共管理和公共服务用地，不涉及永久基本农田、生态保护红线、太白石头河国家级湿地公园。厂址地处秦岭重点保护区，根据《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》，农村安全饮水工程为允许建设项目，符合秦岭分区管控要求。净水厂址位于石头河饮用水水源二级保护区内，项目为公益性供水设施，无持续排污工序，不属于二级保护区禁止新建排放污染物项目，用地符合《中华人民共和国水污染防治法》及《陕西省石头河水库引水系统保护管理办法》等相关规定，可依规办理水源地相关手续。厂区布局紧凑集约，无拆迁安置，占地规模合理。 - 环境保护可行性 - 净水厂厂区周边50m范围内无居民等声环境敏感点，生产废水（滤池反洗水等）全部在厂内回用，生活污水经化粪池收集后定期清运还田，无废水外排，从源头规避二级水源地水体污染风险。加药间、酸洗区、危废库、污泥池均设置防渗地面与应急收集围堰，药剂、废酸、废机油分区密闭贮存，各类危废、干化污泥全部外运出厂处置，不在水源保护区长期堆存，杜绝土壤、地下水下渗污染风险。厂区土石方挖填基本平衡，施工表土单独堆放、完工复绿，配套截排水沟，可有效控制水土流失；厂区无珍稀动植物集中分布，生态扰动小。 - 输配水管网选线可行性分析 - （1）土地性质符合性 - 管网总长23.96km，主要沿乡村道路、田埂敷设，仅临时少量占用耕地，施工分层回填后可恢复原有土地用途，无永久占地。部分管线途经石头河饮用水水源二级保护区，管道仅输送达标自来水，无污水、危化品输送，不违反水源地管控规定；全线不穿越一级水源保护区、湿地公园、连片公益林，无硬性土地制约。 - 环境保护可行性 - ①管道输送净化自来水，运营期无持续性环境影响。 - ②管线避开河道主滩、野生动物活动区域，跨河采用桥架悬挂敷设，不开挖河床；施工分段开挖、分段回填，施工废水沉淀后回用，建筑垃圾当日清运，减小水土流失与水体扰动。 - ③途经石头河二级保护区路段施工避开雨季，设置临时挡土、截水设施，严禁渣土入河；施工噪声、扬尘影响仅短期存在，完工后沿线耕地、植被可恢复。 - 管线以道路、荒坡为主，临时扰动可恢复，运营无污染物产生，符合秦岭及石头河水源地管控要求，选线可行。 - 综上所述，项目净水厂及配套输配管网用地不涉及永久基本农田、生态红线，满足国土空间、秦岭产业、饮用水水源地各项管控要求。施工及运营期通过落实防渗、截污、水土保持、固废闭环管理等环保措施，对区域土壤、地下水、地表水体及生态影响不会产生影响，净化水厂选址、管线选线合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 - 太白县桃川镇6个行政村在空间上较为分散，供水对象点多面广，现状供水工程基本以村或组为单位，各村、组供水系统相互独立且工程标准参差不齐，管理难度大；汛期河水急流而下，翻砂滚石，河水浊度飙升，现状取水工程易发生水毁破坏，冬季枯水期气温较低，易结冰，日常供水难以得到保证。 - 为此，太白县农业农村和水利局拟建设太白县桃川镇集中供水工程，由太白县水资源事务中心（太白县水利电力工作队，太白县城乡供水安全中心）负责具体实施，太白县水资源事务中心是县农业农村和水利局直属公益类事业单位，承担水资源领域技术性、事务性、服务性实操工作。 - 本项目拟新建C30预制钢筋砼大口井1座、日处理能力800m3/d水厂1座、200m3清水池1座、20m3减压池1座、50m3减压池2座、100m2减压池1座，新铺设输配水管线23.96km，阀井152座，入户工程1845套。 - 本项目实施后，可提升太白县桃川镇集中供水能力，提高供水保证率，改善供水水质，降低供水管理成本，为桃川镇经济发展提供安全可靠的供水保障。 - 根据现场踏勘，目前净化水厂厂房主体已建成，相关净水、消毒设备尚未安装完成，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定。鉴于建设单位实施的太白县桃川镇集中供水工程，系保障群众饮水需求的重点民生工程且未造成环境污染，宝鸡市生态环境局太白分局出具了《不予行政处罚决定书》（陕C太白环不罚【2026】2号）文件，目前建设单位已停止建设，办理相关环保手续。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中有关规定，项目需要开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，项目应编制环境影响报告表，具体判定详见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目分类; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义; 本项目情况. 四十三、水的生产和供应业. 94; 自来水生产和供应461（不含供应工程：不含村庄供应工程）; /; 全部; /; 项目主要为桃川镇6个行政村自来水的供应工程，同时涉及进水水厂等，故应编制报告表。. - 建设单位于2026年6月委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件1），接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《太白县桃川镇集中供水工程环境影响报告表》。 - 二、项目概况 - 1、项目组成 - 项目名称：太白县桃川镇集中供水工程； - 建设单位：太白县农业农村和水利局； - 建设性质：新建； - 建设地点：宝鸡市太白县桃川镇，具体地理位置见附图1。 - 供水对象：桃川镇6个行政村及镇区，共计1845户、15864人。 - 供水水源：水源为石头河，本次环评范围不涉及取水，后期另行环评。 - 项目建设内容：输配水管网及相应附属设施、水池、一体化泵站、供配电及信息化等。 - 建设内容：新建C30预制钢筋砼大口井1座、日处理能力800m3/d水厂1座、200m3清水池1座、20m3减压池1座、50m3减压池2座、100m2减压池1座，新铺设输配水管线23.96km，阀井152座，入户工程1845套。 - 项目总投资：2128.05万元，其中环保投资为73.6万元。 - 劳动定员：水厂人员管理人员6人。 - 项目工期：8个月。 - 项目组成情况见下表2-2。 表2-2 项目组成及规模一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 净化 水厂; 建设1座日处理能力800m3/d净化水厂，总占地面积1600m2， 长40m×宽40m，配套建设净化水房、200m3清水池、管理用房以及其他辅助设施。; 厂房主体已建成，设备未安装. 配水 管网; 配水采用重力自流结合局部加压的供水系统，均采用直埋式。 新建配水管线共23.96km，其中Φ165PE供水主干管（水厂至减压池）5.5km，Φ110PE供水支管（减压池至魁星楼村分水口）1.1km，Φ90PE供水支管10.66km，Φ75PE供水支管3.5km， Φ50PE供水支管3.2km。 管网配套建设泄水阀井27座、排气阀井27座、检修阀井29座，检验阀井58座、减压阀井7座。; 新建. 改造 工程; 对现有10座蓄水池改造利用，主要包括杜家庄村现有50m3蓄水池、灵丹庙村水厂现有200m2蓄水池、白杨塬水厂60m2蓄水池及原系统2座减压池、杨下村水厂100m3蓄水池及原系统3座减压池，枣园村现有50m2蓄水池，改造内容包括进水池主管上减压阀减压及浮球阀控制水位。; 改造. 入户 工程; 入户工程主要包括排空式出水装置（防冻龙头）和混凝土洗衣池。 ①排空式出水装置（防冻龙头），共计1845套。 采用SYFD-600/750型号，地上部分60cm 为不锈钢出水弯管，地下锥形腔埋深度大于冻土层厚度，设计取75cm。 ②混凝土洗衣池：砖砌洗衣池共计1845座。 新建排空式出水装置出水下方设置洗衣水池，采用混凝土结构，外尺寸长70cm、宽45cm、高25cm，内尺寸长60cm、宽35cm、高20cm，设置地漏一处。; 新建. 辅助工程; 减压池; 输水沿线采用分段减压，在主管上新建2处减压调蓄池，分别位于供水节点J1（20m2减压池）、J2处（100m2减压调蓄池），且在进水池之前安装淹没式多喷孔套筒调节阀减压；此外，对枣园村现有5座水池进行合并，在枣园村新建2处50m3减压调蓄池，减压池配套设施有进水管、溢流管、出水管、泄水管， 池顶设有检修孔、通风孔、水位标尺。; 新建. 依托工程; 施工 用水; 接引附近村镇中的饮用水，水质满足饮用和施工要求; 依托. 施工 用电; 依托当地电网直接供给。; 依托. 公用工程; 供水; 项目从石头河取水，依托现有取水口; 依托. 排水; 雨污分流。生活污水经化粪池处理后，定期清掏。; 依托. 供电; 由当地电管网供给。; 依托. 临时工程; 弃土场; 项目无弃方产生，不设弃土场; /. 施工道路; 项目周围对外交通极为便利，场内交通运输可结合当地村镇现有道路布置，配水支线尽量利用周边现有道路解决。; 依托. 施工区; 净化水厂拟建地设置临时施工区1处，主要用于施工材料堆放区、施工人员休息区; /. 环保工程; 生态; 占地; 严格控制临时用地数量，做好耕地调整、补划工作; 新建. 临时 土石方; 临时土石方需立即使用，需定点堆放在场区内的，周围应设置围挡及覆盖，防止出现水土流失; 新建. 表土剥离与堆放; 施工前期对新增占地范围内的表土进行剥离，各层土壤分层堆放，避免熟土和半熟土混在一起；表土堆高一般不超过5m，避免土壤因自重被过分压实，保证土壤具有良好的通气作用，使土壤内微生物得以存活；在不影响主体工程建设情况下，表土堆放位置优先选择项目占地内部预留场地或建设期暂不扰动、扰动极少的空地; 新建. 用地 恢复; 强化施工期的保护和恢复，施工结束后对临时占地进行表土回覆，恢复绿化或复耕; 新建. 植被; 植被补偿：严格控制施工范围，尽量减小施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后进行补栽；禁止引种带有病虫害的植物；施工场地要洒水降尘，减少扬尘覆盖植物叶面而影响植物光合作用； - 植被恢复：施工结束后及时对临时占地进行土地整治（清理、松土、覆盖熟土等），恢复地表原有植被；用地范围以外因施工损坏植被的土地均应恢复植被，不得遗留裸露地表面; - 新建. 动物; 合理安排工期，避开动物的繁殖期、迁徙期等特别保护时段；宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为; 新建. 水生 生态; 严格管理施工人员施工行为，严禁乱撒乱抛废弃物，采取必要的水土保持措施，优化施工方式，最大限度减少对河流水质造成的污染; 新建. 废气; 施工 扬尘; 施工材料运输及堆放时采用密目网苫盖，施工场地洒水抑尘、必要路段设置围挡; 新建. 运输 扬尘; 运输车辆采取密闭措施，保持车辆清洁; 新建. 机械 尾气; 加强施工机械的保养，使施工机械处于良好的工作状态; 新建. 废水; 施工 废水; 包括机械冲洗废水、基坑渗水，采用临时隔油沉淀池隔油沉淀后回用于施工场地内洒水抑尘; 新建. 生活 污水; 施工期：施工区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周围农田施肥; 新建. 运营期：净化水厂反冲洗废水经处理后回用；管理房人员生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周围农田施肥; 新建. 噪声; 施工期：选用符合国家标准的低噪声设备，及时维护保养设备，合理安排施工进度和时间; 新建. 运营期：选用低噪音水泵，采取安装减振基座、泵房隔声措施; 新建. 固废; 建筑 垃圾; 可利用的回收利用，不能利用的外运处置; 新建. 生活 垃圾; 施工期：依托租赁民房收集后运往环卫部门指定地点处理; 新建. 运营期：①净化水厂管理生活垃圾分类收集后运往环卫部门指定地点处理； ②设置污泥固化池1座，污泥自然脱水固化后综合利用； ③规范设置危废贮存库1座，专用容器收集，定期交有资质单位处置; 新建. - 2、供水范围及供水规模 （1）供水范围 工程供水对象主要考虑太白县桃川镇居民日常生活用水。桃川镇辖6个行政村，41个小组及镇区，分别为杜家庄村、魁星楼村、枣园村、灵丹庙村、白杨塬村、杨下村，共计1845户，6268人。 （2）供水规模 - 工程供水规模约为800m3/d，设计出水率为45.85m3/h。 - 3、水源保证 本项目取水水源依托现有的取水口，该取水口位于青峰峡景区北侧石头河河道，水质、水量均能满足供水要求，涉及的相关取水工程以及环境影响分析不在本次环评范围之内，需另行环评。 4、主要原辅材料消耗、能耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 项目运营期主要原辅料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 状态/包装; 最大储存量; 储存位置; 备注. 净化水厂 原辅料; PAC （聚合氯化铝）; 5.96t/a; 固态/25kg袋装; 0.5t/a; 加药间; 水处理设施过程中净水、消毒作用. PAM （聚丙烯酰胺）; 90.2kg/a; 固态/25kg袋装; 0.03t/a; 加药间. NaCl （工业食盐）; 2.83t/a; 固态/50kg袋装; 0.5t/a; 加药间. 10%稀盐酸; 12L/a; 液态/PP瓶装; 不储存; /. 主要原辅材料理化性质如下所示： PAC：全称聚合氯化铝，是一种无机高分子混凝剂，淡黄色、黄褐色颗粒 / 粉末固体，无刺激性气味，易溶于水，水溶液呈酸性，pH约3.5～5.0，常温干燥条件下稳定，遇潮轻微结块，不发生变质，不属于危险化学品，无易燃、易爆特性，避免与强碱混存，主要用于水体悬浮物絮凝脱稳，能有效去除水中色质 SS、COD、BOD5及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 PAM：全称聚丙烯酰胺，白色细粉末，冷水缓慢溶解，不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，干燥避光储存稳定，遇水吸潮结块，高温（＞120℃）分解，pH约7.0～8.5，弱碱性，普通化工品，非危化品，粉尘吸入会轻微刺激呼吸道，作为助凝剂强化絮体沉降。 NaCl：工业精制食盐氯化钠，白色结晶颗粒，极易溶于水，溶解度随温度小幅上升，pH约6.5～7.5，熔点：801℃，沸点 1465℃，常温化学性质稳定，不燃不爆，吸湿性弱，不属于危险化学品，主要用于为次氯酸钠电解制氯原料。 10%稀盐酸：无色强酸性液体，具有轻微挥发性，有刺激性气味，属于腐蚀性危化品；用于电解电极定期酸洗除垢，储存区配套防渗、防泄漏应急措施。 5、设备清单 本项目设备清单如下表所示 表2-5 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 用途. 净水设备. 1; 一体化净水主机; YYJS-800（处理规模800m3/d，45.8m3/h，304不锈钢一体化；集成管式混合、网格絮凝、斜管沉淀、石英砂滤池；配套自动排泥、重力水反洗系统）; 1 套; 原水混凝、絮凝、沉淀、过滤一体化处理，去除泥沙、悬浮物、胶体，出水浊度达标. 2; 反冲洗水箱; V=15m，304不锈钢， 带液位变送器; 1座; 储存清水，为滤池提供重力反冲洗水源. 3; 反冲洗管路阀门成套; DN50~DN150UPVC/不锈钢闸阀、蝶阀、排污阀; 1座; 滤池反洗、放空、排污管路切换. 4; 一体化设备泥斗排泥系统; 气动排泥阀、污泥汇集管、污泥排放总管; 1座; 絮凝沉淀池污泥定期自动排放. 5; 厂区污泥收集池配套潜污泵; WQ10-10-0.75，流量10m3/h，扬程10m; 2台 （1用1备）; 沉淀污泥提升至厂区综合排水沟，污泥外运处置. PAC全自动加药系统. 1; PAC 溶药搅拌装置; PE溶药箱 V=2m3，立式搅拌电机0.75kW，配干粉投料口; 1 套; 溶解固体聚合氯化铝，配制 5% 浓度药液. 2; PAC 投加计量泵; 电磁隔膜计量泵，流量0~50L/h，压力0.4MPa，4-20mA变频联动; 2台 （1用1备）; 根据进水浊度自动调节 PAC 投加量，投至管式混合器. 3; 管式静态混合器; DN150，304不锈钢， 长度1.2m; 1台; 原水与 PAC 药液快速充分混合. 4; 配套管路、阀门、浮球液位计、药箱冲洗组件; DN25~DN50UPVC 管件; 1 套; 药液输送、液位监测、设备冲洗. PAM 全自动加药系统. 1; PAM 三腔全自动溶配药机; V=1.5m3，干粉投加机+预溶熟化一体，搅拌0.55kW; 1 套; 自动投加、溶解阴离子 PAM，配0.1%稀药液，防结块鱼眼. 2; PAM 计量投加泵; 电磁计量泵，0~10L/h， 变频远程调节; 2台 （1用1备）; 定量投加PAM 至絮凝前段，强化絮体沉降. 3; 液位变送器、溢流排污管路; UPVC管路+电动排空阀; 1 套; 药箱高低液位报警、定期排空清洗. 消毒系统. 1; 次氯酸钠发生器主机; NCLO-3型，日产有效氯 2.4kg（匹配 800m3/d）， 无隔膜钛电极，硅整流直流电源，PLC集成; 1 套; 电解工业食盐现场生成次氯酸钠消毒液， 用于出厂水消毒. 2; 软水预处理装置; 小型软水器，产水量0.3m3/h; 1台; 去除配盐水钙镁离子，防止电极结垢. 3; 溶盐箱（盐水箱）; PE V=1.2m3， 带搅拌、液位计; 1座; 食盐+软水调配3% 稀电解盐水. 4; 消毒液储药箱; PE V=2m3， 密闭加盖，液位远传; 1座; 储存电解生成的次氯酸钠原液. 5; 酸洗箱 （电极清洗）; PE V=0.5m3; 1座; 储存10%稀盐酸，用于电极定期除垢酸洗. 6; 酸洗循环泵; 小型磁力泵，流量5L/min; 1台; 自动循环酸洗电解槽极板. 7; 盐水计量输送泵; 微型隔膜泵，变频可调; 2台 （1用1备）; 定量输送稀盐水进入电解槽. 8; 消毒液投加计量泵; 0~20L/h，4-20mA联动出水余氯; 2台 （1用1备）; 将次氯酸钠投加至清水池进水管道. 在线水质监测系统. 1; 余氯在线分析仪; 0~5mg/L， 485通讯，联动投加泵; 1台; 监测出厂水余氯， 自动调节加氯量. 2; 进水在线浊度仪; 0~1000NTU，485通讯; 1台; 一体化设备进水口， 监测原水浊度，联动 PAC投加. 3; 出水浊度仪; 0~10NTU; 2台; 过滤出水， 监控净化效果. 4; pH在线监测仪; 量程0~14; 1台; 进水、清水池各1台，监控水体酸碱度. 5; 进出水压力变送器; 0~0.6MPa，4-20mA; 4只; 取水总管、净水进出水管压力监测. 6; 超声波泥位计; 0~3m; 2套; 斜管沉淀池，高泥位自动排泥报警. 6、土石方平衡 根据可行性研究报告、初步设计报告及业主提供的信息，本项目主要土石方主要来自水厂工程、管道工程，主要有挖方、填方，表土来源于挖方中的土方。根据项目区域地形地貌和自然环境特征及设计方案可知，本项目开挖土石方采取边挖边填的方式进行，不设置临时堆场堆放土石方。开挖土石方总量为6.93万m3，回填土石方总量为6.00万m3，剩余土石方量为0.93万m3，剩余土石方可按照就近原则，用于低洼处回填及绿化种植，故本项目土石方挖填内部平衡，无弃方。 7、水平衡 （1）生活污水 本项目水厂设置6名管理人员，不设食宿，水厂年运行365天，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）要求及类比，本项目营运期生活用水量按35L/人•d计，用水量为0.21m3/d（76.65m3/a），生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.168m3/d（61.32m3/a），水厂设置化粪池1座，容积2m3，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 （2）生产废水 项目建成后废水主要为絮凝沉淀池、V型滤池产生的排污水和污泥压滤废水。其中V型 滤池反冲洗水和沉淀池排污水主要污染物为悬浮物，污染物的含量与水源水质中的污染物含 量密切相关。根据查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》 “46水的生产和供应业”中地表水自来水厂废水产污系数为0.037吨/吨-产品，本项目水厂工程制水能力为800m3/d，则废水产生量为29.6m3/d；污泥压滤水主要污染物也为悬浮物。 ①絮凝沉淀池排污水：原水中悬浮物浓度较低，但洪水时水体较浑浊。水浑浊度较高时，絮凝沉淀池一般2~3个小时排放污水一次，水清时，一个班排放一次。絮凝沉淀池排泥水约占水厂废水总量的5%左右，由此计算沉淀池排泥水量为1.48m3/d。该废水进入排水池后，上清液泵入配水井回用，不外排。 ②V型滤池反冲洗水：在V型滤池过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。净水生产线一般每天反冲洗一次，据资料统计，其废水产生量约占水厂废水总量的95%左右，由此计算V型滤池反冲洗水为28.12m3/d。该废水进入排水池后，上清液泵入配水井回用，不外排。 水平衡具体详见下图。 图2-1 净化水厂水平衡图 单位m3/d 8、平面布置合理性分析 （1）水厂平面布置合理性分析 净化水厂按功能性划分为管理区、净化区及储水区。厂区入口布置于南侧，管理用房布置于南侧区域，主要设置会议室、发电机室以及值班室；厂区西北侧区域设置净化区域，主要布置净化装置以及加药间；厂区东北侧区域设置1座容积200m3的清水储水池。 水厂厂区道路宽6.0m，总长227m，道路采用C25砼路面，厚200mm，下铺200mm厚碎石垫层，场地雨水通过雨水口收集，经雨水管道排出厂外、厂区路网按功能分区及消防要求来布置和建、构筑物的使用联络成环，能满足消防及运输要求。 （2）管网布置合理性分析 本项目配套管网工程主要是供水管网的铺设，涉及的管网工程可采取一定的对策措施防止污染、破坏和突发事故影响，不会给沿途居民及单位造成较大影响。不涉及居民搬迁，构筑物拆除面积较小，且管道埋深小，施工难度小，工期短，技术可行、合理，方便管理维护。管道线路不涉及需要特殊保护的保护目标，无历史文物遗迹等，管网布置充分考虑了桃川镇实际情况并结合了秦岭生态环境重点保护区的要求，从环保角度分析管网选线及布置合理。 9、穿越工程 （1）穿越公路 工程穿越一般乡村水泥路面采用直立开挖过路方案；穿越县级以上道路或燃气管道，不具备开挖条件段，采用水平钻施工方案；穿越过桥跨河段，利用槽钢将管道固定于桥身上，管道悬挂于桥梁一侧，并采取隔热材料防护；管道过路、过沟段均要外加较管径大两个等级的钢套管。 （2）穿越输气管道工程 本工程沿线共计5次穿过宝-汉输气管线（DN300钢管），工程供水管线与燃气管道平行敷设时，最小水平净距取2.0m，与燃气管道交叉敷设时，从燃气管道下方穿过，采用大开挖施工方案，垂直净距取2.5m，施工完成后进行恢复。 （2）穿越河道 本工程沿线共计2次跨越河道，分别为大沙沟、路平沟，跨河处建有跨河桥梁。考虑施工难度及造价，设计采用供水管道搭载桥梁过河的方案，即通过支架将管道固定于桥身上，悬挂于桥梁一侧，对行车、行人无影响。 图2-2 管道过桥跨河支架设计图 - 10、横纵断面设计 （1）纵断面设计 输配水管线管道坡度基本与地面一致，在地面局部起伏大的地方应保证管道的坡比平顺。管道管顶覆土厚度要求不小于冻土深度，管道穿越农田时不小于耕作层深度，本次工程设计按不小于1.0m考虑。管道采取开挖法施工，纵向穿越小沟道的埋深适当加大，以满足冲刷要求，与其他建筑物交叉时，应满足相应行业净距要求。 - （2）横断面设计 - 输配水管道开挖边坡比为1:0.75，管床基础采用0.3m厚基础良好的砂砾石，管槽宽度为管道外径向两侧加 DN+0.3m，基底至管顶0.5m范围以上，压实系数不小于0.95，其余不小于0.90，管顶正上方为0.85±2%。管沟回填土采用原土回填，需对原状土中石块、泥块、碎砖等杂物进行清除。 图2-3 配水管网横断面设计图 11、劳动定员和工作制度 本项目净化水厂设置值班巡检人员6人，年工作365天，实行三班倒，每天单班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目建设内容包括净化水厂的建设及其配水管网及配套设施的建设。 - 1、水厂施工工艺 （1）基础开挖 水厂厂房基础采用自上而下开挖。土石方采用小型挖掘机开挖，开挖渣料采用挖掘机配自卸汽车出渣，厂房基础开挖废渣部分用于回填，其余弃渣就近堆放 （2）碎石基础铺填 基础开挖完成后，进行碎石基础铺填，碎石基础铺填采用小型机械继续拧铺填，铺填后进行碾压。 （3）砼浇筑 厂房基础开挖验收合格后，进行基础砼浇筑。砼浇筑主要为基础及板梁等，模板采用小钢模拼装，局部采用木模现场制安，钢筋由人工现场架立绑扎，砼由砼拌和站拌制，采用自卸汽车送至浇筑工作面附近。低处砼由溜槽入仓，圈梁及屋顶盖板等砼采用电动葫芦或简易提升架提升入仓，小型平板振捣器振捣密实。立模、扎筋及砼浇筑需搭设脚手架，形成操作平台。砼拆模后按要求及时养护。 （4）砖砌体砌筑 砖砌体主要为水厂厂房和管理房建筑墙体。砌筑应在下部基础施工完毕并达到设计强度后开始，砌筑程序为：弹墙边线一立皮树杆一砖浇水一拌制砂浆一排砖一砌筑一验收。砂浆采用人工现场拌制，配合比符合相关规程规范，并搅拌均匀，随拌随用，水泥砂浆应在2h内使用完毕，否则作为废料处理。开始砌筑前，应搭好脚手架，清除上一砌筑层的灰渣、杂物等，并浇水润湿，砌筑时先盘角，每次不得超过三皮砖，随盘随吊线。砌筑应上下错缝，内外搭砌，灰缝应横平竖直，厚薄均匀，厚度为8~12mm，竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、假缝。施工应满足相关规程规范及设计要求。 （5）场内设备安装 本工程水厂的设备安装应在设备供应商的指导下按规范进行。设备从厂家购买后由汽车运输进场，至安装工作面附近后，小型构件采用葫芦吊装，大型构件采用汽车吊吊装，安装过程须由专业技术人员按设备说明书安装，水处理设备箱体及闸阀等采用人工就位敷设，人工焊接、安装。 2、配水管道施工工艺 管道施工工艺流程：放线→开挖→基础处理→基础及镇墩施工→管道及管件安装→水压试验→回填并恢复地表。 图2-4 管道施工工艺流程图 （1）沟槽开挖 管沟开挖主管线采用机械开挖为主，辅以人工的施工方法（机械80%，人工20%）。沟槽上部采用1m3液压挖掘机开挖，表土和弃土堆于沟槽两侧，沟底修整及底部保护层由人工完成，开挖沟槽同时安装管道，如有局部超挖，应以同类土回填。管沟回填采用推土机回填为主，辅以人工的施工方法（机械 80%，人工20%），要求回填到接近天然密实度。表土单独堆放，分层开挖，分别堆放，反序回填，表土用于生态恢复，覆土绿植。 ①沟槽底部20cm以内用人工开挖，尽量不扰动设计沟底标高以下的原状土，进行整平。 ②沟底遇大颗粒石块，应将其开挖至设计标高以下0.20m，再用粗砂或软土夯实至沟底设计标高。 ③挖土超挖在15cm以内且无地下水时，可用原状土回填夯实，密实度为95%；沟底遇地下水时，采用砂夹石回填。 ④沟底要求连续平整，沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。 ⑤在深沟内挖土施工时，要注意沟壁的稳定情况，所有人员不得在沟内坐卧、休息，要在沟上设专人监视，并采取措施，防止塌方伤人。 ⑥采用机械挖掘时，为保证不破坏基底土的结构，应在基底标高以上预留一层用人工清理。使用拉铲、正铲或反铲施工时，应保留30cm厚土层不挖。待下一工序开始前挖除。 ⑦尽量将堆表土和开挖土于沟槽两侧1m内，沟槽开挖宽，2.5m-3m，管线施工的作业带宽度 4.5-5m，尽可能减少施工期扰动范围。 ⑧在电杆、变压器附近堆土时，其堆土高度要考虑到距电线的安全距离。 （2）管道安装 ①根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工或机械将管道放入沟槽。下管时要采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得在沟壁与沟底激烈碰撞，以防管道损坏。同一批次的产品下管时注意按厂家提供的管段编号顺序下管。 ②待用的管材按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不使用，并做好记号，另行处理。 ③管材现场由人工搬运，搬运时轻抬轻放。 ④下管前，凡规定需进行管道变形检测的断面管材，预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。 ⑤下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不串心吊装。 ⑥大径塑管主要采用机械装卸，装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装，不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。 ⑦管道装卸时应采用两个支撑吊点，其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处，以保持管道稳定。 ⑧在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌，尤其应注意对管端保护，如有擦伤应及时与厂方联系，以便妥善处理。 ⑨输水管线、配水干线混凝土采用商品砼，砼罐车运输到场，人工推双胶轮车运输，人工入仓，插入式振捣器振捣，插入式振捣器振捣。管道采用PE管，管材主要采用 PE 管、钢丝网骨架复合管、涂塑钢管，自卸汽车运至工区，机动翻斗车运至施工点，人工安装。 - 闭水实验、沟槽回填 检查验收合格后，沟槽内无积水，进行管道闭水试验。管道进行闭水试验验收合格后，及时进行沟槽回填。管线土石方回填采用人工斗车运料、平料，蛙式打夯机夯实。回填具体步骤为： ①管道铺设完毕应尽快回填，回填时间应选在一昼夜气温最低的时间段，底部回填土中不应含有砾石、冻土块及其他杂硬物体。 ②沟底部一次回填高度宜为 0.15m，压实后再回填第二层，直到回填至沟深0.8m 处。 ③管道接口前后 0.20m 范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。 ④管道试压合格后的大面积回填，宜在管道充满水的情况下进行，机械回填时要从管道的两侧回填，机械不得在管道上行驶。 ⑤回填后做好路面的修复工作，包括硬化人行道和沥青路面。 ⑥由于管沟开挖深度较深，管沟开挖时要特别注意人身安全，个别易塌地段要根据需要增加支护措施，以防不测。 ⑦雨季施工要及时排除沟槽积水，防止管道漂浮。管道回填土中不能夹有石块、砖块、草皮、树根等杂物。 ⑧表土单独堆放，分层开挖，分别堆放，反序回填，表土用于生态恢复，覆土绿植。 3、附属工程施工工艺 - 新建清水池1座200m3、20m3减压池1座、50m3减压池2座、100m3减压池1座，均采用钢筋混凝土结构。水池施工工艺： 基础开挖 （夯、填） 砌体砌筑或混凝土浇筑场地清理。 ①植被清理、定位放线 清理开挖区域内的作物、杂草、树根、垃圾等其他障碍物，主体工程施工场地地表的植被清理后。委托有资质的测量单位按照设计部门提供的资料进行施工放线，放线结束后，方可进行开挖工程。 ②土方开挖 土方开挖采用2.0～3.0m3反铲挖掘机，装10t自卸汽车运输，部分可利用土方就近堆存，或直接用于回填，其余运至垃圾填埋场。石方开挖采用手风钻钻孔，小药量爆破，弃渣用10～20t自卸汽车运至弃渣场。 ③砼施工 池体施工前需对坝址进行基础防渗处理。蓄水池底部采用复合土工膜进行防渗。做好基础防渗后，采用人工绑扎钢筋和架立模板，砼采用小型搅拌机拌合6m3砼搅拌车运输，砼泵送入仓，2.2kW插入式振捣器振捣。浇筑完成后，人工洒水进行养护。 ④设备安装 机电设备、金结及电气设备安装施工采用人工配合桥式吊车、10～25t起重机吊装就位、焊接及安装。 4、施工时序： 主体工程施工工期8个月，具体安排如下： ①6月~10月，完成水厂场地平整，土石方开挖，厂房浇筑，水厂内设备调试安装等。 ②10月~第二年2月，完成输配水管线的开挖、埋设和回填，沿线水池、管道附属建筑物的施工等。 二、运营期工艺流程： 1、净化水厂工艺流程图 项目运营后净水厂工艺以及产污环节详见下图。 图2-5 净化水厂工艺流程图 水厂设备采用集成式净水厂设备，工艺流程为水力混合网格絮凝-斜管沉淀-重力虹吸滤池，设计规模为800m3/d，设计出水率为45.8m3/h。主箱体外形尺寸为6.2mx3.6mx4.2m，采用304不锈钢结构。 （1）絮凝工艺 根据水质分析，絮凝剂使用聚合氯化铝（PAC），采用湿法投加。总絮凝时间为28min，絮凝池分为三段:前段放置密网格，过网格流速为0.25m/s；中段放置疏网格，过网格流速加 0.22m/s；末端不放网格。絮凝池总高4.13m，其中泥斗高度为0.45m。管道混合器靠近絮凝池采用直接连接方式，连接管道内的流速为0.8~1.0m/s。 （2）沉淀工艺 采用上向流斜管沉淀池，采用泥斗穿孔管排泥。设计表面负荷为5.3m3/（h/m2），斜管有效沉淀时间为8min。斜管沉淀池总高为4.13m，其中泥斗高0.8m，布水区高1.2m，斜管区高0.866m，清水区高1.034m，超高0.3m。 （3）过滤工艺 滤室共设计3格，正常滤速为6.4m/h，强制滤速为9.6m/h。采用级配滤料。过滤周期为12-24h。 （4）反冲洗工艺 采用重力式反冲洗，单独水冲洗，反冲洗强度为15L/（s·m2），反冲洗时间为3-4min。反冲频率和时间可以根据现场运行状态自动调整，提高反洗效率及过滤效率，实现节水。 （5）消毒系统 本项目消毒系统设置一体化次氯酸钠发生器进行消毒，配套设置设备配套溶盐箱（盐水箱）、电解主机、消毒液储药箱、酸洗清洗箱、软水预处理装置、计量投加系统、自动控制系统。主要工艺如下： ①盐水配制单元原水经软水装置软化后送入溶盐箱，投加工业食盐调配 3%～5% 稀氯化钠盐水，静置饱和备用。 ②电解制氯单元饱和盐水经计量泵定量输送至电解主机电解槽，低压直流电电解氯化钠，现场生成次氯酸钠消毒液，产出消毒液自流进入储药箱暂存；电解副产微量氢气集中逸散至室外无组织排放。 ③出水消毒投加工序储药箱内次氯酸钠消毒液通过投加计量泵，定量投加至水厂滤后清水管道/清水池，利用次氯酸强氧化作用灭活水中细菌、大肠菌群、病毒，维持管网余氯，满足生活饮用水消毒指标要求。 ④电极酸洗维护单元酸洗箱储存稀盐酸，设备定期自动循环酸洗电解电极，去除钙镁水垢，酸洗废液少量，按照危废进行管理。 该消毒工艺就地制备消毒液，无需外购、储存高浓度含氯危化品，厂区环境风险较低；自动化运行，投加量可联动出水余氯在线监测仪调节，消毒效果稳定。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 目前，桃川镇6个行政村主要包括12个供水工程，均属于农村供水工程，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，不需要办理环评手续。 根据现场踏勘，现有的供水工程运行正常，不存在环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境空气质量数据引用陕西省生态环境厅办公室2026年发布的《2025年12月及1—12月全省环境空气质量状况》中的数据进行评价。 本项目选用宝鸡市太白县2025年1月—12月的数据，该数据引用符合时效性要求。 具体监测结果详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM2.5; 年均值; 12.8; 30; 42.7; 达标. PM10; 年均值; 26; 60; 43.3; 达标. SO2; 年均值; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年均值; 9; 40; 22.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 600; 4000; 15; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 126; 160; 78.8; 达标. 由表3-1可知，宝鸡市太白县PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均值，CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 二、声环境质量现状 - 净化水厂50m周边不存在环境敏感点，因此，不进行声环境现状评价。 ### 三、土壤环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类建设项目，不存在土壤污染因子和途径，可不开展土壤环境质量现状调查。 - 四、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不存在土壤污染因子和途径，可不开展地下水环境质量现状调查。 五、生态环境质量现状 1、生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省划分4个生态区、10个生态功能区、35个生态功能小区。本项目位于陕西省生态功能区中的秦岭中高山生物多样性保护区，本项目在陕西省生态功能区划中位置详见附图。 2、地形、地貌 太白县由北及南，北仰南缓，太白山居中东西展布隆起，形成中高、南北较低之地形大势，分为高山、中山、中山丘陵、断陷盆地、山间盆地、冰川6种地貌类型。 高山由北而南大致分为三个带：北带从玉皇山、冻山到青峰山；中带从太白山主峰拔仙台向西经跑马梁、太白梁到鳌山、南天门、银河山；南带见于光头山。北带与中带海拔多为2000米以上的山峰与山脊，比高在1000米以上，岩石质地坚硬、节理裂隙发育，山体处上升时期，切割剧烈，地形高峻，呈“V”形河谷发育。 中山山体陡峭、谷深、水流湍急，喀斯特地形较发育，海拔一般在1500～2000米，山间呈“U”形河谷。 中山丘陵分布于靖口、嘴头、桃川、鹦鸽等地，海拔一般在1000～1500米，比高在500～800米左右，岩石抗蚀能力差，山脊多被剥蚀成圆形山丘，且多被以薄层黄土。 断陷盆地靖口乡与嘴头镇的断陷盆地是燕山运动时形成的，至第四纪时，秦岭褶皱虽在整体上升，但由于受老构造控制及新构造运动的差异活动，这些断陷盆地以下沉为主。桃川乡、鹦鸽乡断陷盆地是第四纪时老断裂的复活加上河流侵蚀作用形成的。这些断陷盆地，前者受东西构造控制，后者受北东构造控制，唯嘴头镇较为开阔，桃川、鹦鸽、靖口较狭窄。 山间盆地沿县境南部的红岩河、太白河、湑水河及其支流所处位置的岩石主要为页岩类，其抗蚀能力差、裂隙发育，经河流不断冲刷形成一系列山间小盆地。主要分布于白云、王家堎、太白河、二郎坝、牛尾河等地。 冰川境内第四纪冰川地形遗迹保留完好。主要分布于玉皇山、冻山，向东经秦岭梁至青峰山，向南经五里坡到鳌山、太白山，再东跨出县境。冰川遗迹有冰窖、雪坑、冰斗、槽谷、悬冰川、角峰、刃脊等。这些遗迹在玉皇山到青峰山一带，多发生在海拔2000米左右，在太白山到鳌山一带发生在3000米左右。在太白山主峰3425～3524米和3600～3700米高度，有两个大平面，属山丘冰川遗迹，山峰呈棱角锥体，峰峦叠嶂，深谷回折，刃脊、角峰峥嵘峻峭。 3、水文 项目最近地表水系为石头河，石头河属黄河水系，是渭河右岸一级支流，发源于宝鸡市太白县桃川镇沙坡村秦岭西端太白山区的鳌山北麓，由南向北流经太白县桃川镇、鹦鸽镇、眉县齐镇、岐山县蔡家坡镇，于岐山县蔡家坡镇新庄村附近汇入渭河。河道全长68.4km，流域面积 778.7km2，河道比降 20.0‰。石头河流域南踞太白山，北临渭河，地势南高北低，东西高中部低。南部的太白山区海拔高程多在 2500m 以上，最高峰太白山海拔 3767m；北部为关中平原的一部分，河口处的岐山县蔡家坡镇新庄村附近海拔高程在 497m 左右。 石头河源头段称五里峡，发源于鳌山北麓，由源头至大蹇沟口全长约14.0km成南北流向，流域面积160km2，全部穿流在高山峻岭之中，河床平均比降40～50‰，常年流量1.2m3/s，河床质以大粒径卵石为主。从大蹇沟口开始转为东西流向，并进入桃川盆地，东流 15.0km以后出桃川盆地，此时有白云峡从右岸入汇。过白云峡口以后，又折向北流，至任朝楞段，有三岔河汇入，常年流量显著增加到12.0m3/s以上，河宽增大至200～300m，平均比降20‰左右，出斜峪关后，进入关中平原。石头河斜峪关以上为山区，控制流域面积686km2，占流域总面积的90%，干流长53.6km，河道比降平均为1/60～1/70，流域呈扇形，河床质由沙砾石组成。马耳山以上山高沟深，多为“V”形河谷，以下成“U”形，平均宽约300多米，河道蜿蜒，悬崖峭壁，林木茂盛，植被较好，水流清澈，含沙量小，仅洪水期有滚石现象。斜峪关以下无支流汇入，流域面积很小。 4、地质条件 太白县处于秦岭褶皱系中，分华北台地和秦岭褶皱两个一级构造单元。元古代以前，县西的靖口以北至嘴头镇到鹦鸽一带为北秦岭中元古代地槽，由早、晚两个阶段构成。早期阶段由海相塞性火山——沉积岩、碳酸盐岩构成；晚期阶段由陆原碎岩、碳酸盐岩构成。古生代时，为火山岩层的奥陶系沉积。石炭纪时，为含煤碎屑岩建造，并伴有基性岩到酸性岩的岩浆侵入。华力西回旋时，为泥盆系类复理式沉积建造。 - 植被 太白县植被具有华北、华中植物区系成份。由于地质年代古老、山体高大，故植物类型多、垂直分布带谱明显。森林植物1000余种，其中乔木100余种、灌木300余种、草本植物600余种。天然植被主要为落叶阔叶林、针叶阔叶混交林、竹林、高山针叶林、高山灌丛、草甸及草本植物；人工植被为人造油松林、刺槐林、果林及农作物等。 全县森林覆盖面积为308万余亩，占全县总面积的75.12%；荒山荒坡杂草覆盖面积为17万余亩，占全县总面积的4.15%；人工造林覆盖面积为10236亩，占全县总面积的0.25%；果林覆盖面积3005亩，占全县总面积的0.073%；农作物覆盖面积12万余亩，占全县总面积的2.93%；种植牧草覆盖面积9739亩，占全县总面积的0.23%。 - 太白县天然植被主要分为落叶阔叶林、针阔叶混交林、高山针叶林、高山灌丛和高山草甸五个植被区。 - 其中落叶阔叶林植被区 主要分布于桃川、鹦鸽、龙窝、高码头等4乡之海拔800～1100米低山地带，为本县暖温带区域内地带性顶极植被群落。以天然阔叶林为主，有栓皮栎、锐齿栎、辽东栎、板栗、槲栎、山杨、榔榆、小叶朴、山杏等林木及竹林。其大部分为采伐后而萌生的幼林，干矮弯曲者多，已趋衰退。在鹦鸽乡之陡地、土浅、石多之处，有片状分布的侧柏林。本区因人为因素也常有针叶树如油松侵入林内，形成针阔叶混交林植被相。本区灌木类以优势植被出现的有黄栌、绿叶胡枝子、盐肤木、胡颓子、榛子、绣球绣线菊、蔷薇等；草本植被主要有兔儿伞、供蒿、牛尾蒿、野青茅、野棉花、前胡、紫苑、狼尾巴草、柴胡等。 - 针阔叶混交林植被区针阔叶混交林是本县主要植被群落，类型较多，植被区系成份复杂，有暖温带、亚热带植被过渡的自然特色。主要分布于中山地带之海拔1100～2300米间，有松栎混交林、松（华山松）桦（白桦）混交林，也有栎、松、桦或阔杂分别成片分布相，形成不同群落类型。其树种组成有油松、华山松、锐齿栎、辽东栎、栓皮栎、槲树、红桦、白桦、山杨、铁杉、五角枫、山榆、千金榆、鹅耳枥、漆树、白腊树、核桃、野胡桃、栲属、椴属等。在黄柏塬、二郎坝、太白河、王家堎等乡海拔1500米以下多为油松与阔叶树混交林。植被区灌丛以优势的松花竹、蔷薇、绣线菊、忍冬、园叶六道木、黄栌、盐肤木、胡枝子为主；草本以优势大披针、菊科为主。 - （6）动植物资源现状 - 项目位于宝鸡市太白县，根据现状调查和收集资料，项目所在区域地处秦岭中高山生物多样性保护区，受人类活动的影响，区内陆生动物组成比较简单，种类较少，多为常见种类，物种组成以小型兽类、禽类和爬行类为主。兽类主要有草兔、普通刺猬、花鼠、小家鼠等，禽类主要有家燕、喜鹊、乌鸦、麻雀等、爬行类主要有无蹼壁虎、黑眉锦蛇等。 - 项目涉及河道穿越，评价区内水生动物主要分布于红岩河和虢川河中，主要动物为浮游动物、底栖动物和鱼类为主，浮游动物主要有普通表壳虫、锯齿真剑水蚤、螺形龟甲轮虫等，底栖动物主要有河蚬、田螺、蜉蝣、龙虱等，鱼类主要有麦穗鱼、鲫鱼、泥鳅、草鱼、鲶鱼等。经调查和走访，评价范围内无需要特殊保护的野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经过现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见下表： 表3-2 环境主要保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 净化水厂. 大气 环境; 107.448571; 34.048841; 杜家庄村; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; E; 150. 地表水; 107.295877; 34.053410; 石头河; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准; N; 30. 管网工程. 大气 环境; 107.448571; 34.048841; 杜家庄村; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 项目管网沿线200m范围内. 107.528239; 34.056246; 魁星楼村. 107.540094; 34.059764; 枣园村. 107.553928; 34.056653; 灵丹庙村. 107.581483; 34.055743; 白杨塬村. 107.596896; 34.050794; 杨下村. 地表水; 107.295877; 34.053410; 石头河; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准; N. 土壤环境; /; /; 农田; 土壤环境; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值; 项目管网沿线10m范围内. 生态环境; /; /; 野生动植物、生态系统; 维护生物多样性; 项目管网沿线200m范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、废气排放标准 施工期扬尘排放执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中浓度限值。 具体标准限值见下表。 表3-3 施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m³）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. - 二、废水排放标准 施工期、运营期废水均不外排。 三、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值；净化水厂运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 具体标准详见下表。 表3-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 备注. 70; 55; 厂界. 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） # 声境功能区 # 时段; 昼间; 夜间; 备注. # 2类; 60; 50; 厂界. 四、固体废物排放标准 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环保部环发〔2014〕197号“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（简称“十四五”规划）及陕西有关规定，对COD、NH3-N、NOX及挥发性有机物五种污染物排放实行总量控制和计划管理。 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为净化水厂施工以及管道施工两部分，具体内容如下。 一、施工期大气环境保护措施 A、厂内建筑施工污染治理措施 本项目厂内建筑施工期大气污染物主要是施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械排放的烟气。 1、扬尘治理措施 根据现场勘查，本项目厂内建筑为混凝土结构，土方开挖量较小，施工扬尘量较小。 为降低扬尘对周边环境的影响，采取如下减缓及保护措施： （1）在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表4-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将颗粒物的污染距离缩小到20～50m范围。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. 颗粒物小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. （2）运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 （3）禁止在道路和人行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 （4）在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施，对施工扬尘产生的作业点定时洒水，减少起尘。 （5）落实《宝鸡市大气污染防治条例》以及宝鸡市及太白县的相关要求：各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。使用商品混凝土，厂区内严禁混凝土、砂浆现场搅拌，施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。 （6）严格落实“六个百分百”的要求，具体详细要求如下： ①建筑施工现场100%围挡 施工现场及周围均设100%全封闭围挡。所有围挡必须封堵严密，搭设牢固，无缝对接。围挡外侧喷绘工程设计效果图、企业简介、安全教育及公益广告等宣传图片资料。 ②工地裸土100%覆盖 施工中采取边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并采用抑尘车、喷淋系统随时洒水抑尘，保持湿润无扬尘。 ③工地主要路面100%硬化 施工路段路面为混凝土路面，符合100%硬化的要求，施工过程中指派专人对路面清扫保洁，定期开启喷淋系统随时洒水保湿，防止产生扬尘。 ④拆除工程100%洒水抑尘 配备雾炮机，在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业。 ⑤出工地运输车辆100%冲净无撒漏 大门入口处各设一处洗车台。由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实，并在洗车台对前后左右轮胎冲洗干净后，方能驶入市政道路。车辆冲洗后的污水经沉淀池处理后回收利用于现场洒水抑尘，并定期对沉淀池进行清掏。 ⑥裸露场地100%覆盖 施工现场裸露场地采用遮阳网进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，堆放时间不得超过三天，堆放期间应全遮盖，无污染。清运时按批准路线和时限，并采取相应抑尘和密闭措施。 （7）满足陕西省地方环境保护标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求。 通过采取以上措施后，本项目施工期对周边环境影响小，同时项目工程量小，施工周期短，施工期影响随着施工期的结束而结束。 2、施工机械和汽车燃油废气 本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOX、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。 本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。 - 管网施工废气保护措施 本次项目管道敷设主要采用直埋的施工方式，针对距离居民近的施工现场采取围栏屏蔽措施；施工材料按施工安排合理购置，避免较大规模砂砾等比重小的颗粒性物料在施工作业带内堆存。 针对项目施工扬尘可能造成的影响，根据《宝鸡市蓝天保卫战2022工作方案》以及《宝鸡市大气污染防治条例》中的相关规定。为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，本次评价提出以下防尘措施和要求： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工； ②对管道施工作业带及场站施工场地进行施工围挡，施工道路上运输施工材料的车辆加篷布遮盖，对砂石等易产生扬尘的物料堆场进行遮盖； ③加强扬尘控制，收集利用沉淀处理的施工废水，对施工场地和物料堆场周边进行洒水抑尘作业，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时采取覆盖、洒水等措施； ④对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土带出影响市政道路清洁； ⑤运输管材和设备的车辆不得超载，不得超速行驶，避免产生扬尘； ⑥所有露天堆放易产生扬尘物料必须进行覆盖，采取喷洒水等抑尘措施。 ⑦提升工地扬尘管控水平，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，严格落实扬尘“6个100%”（围挡、冲洗、洒水、覆盖、硬化、绿化）。严格控制市区外各类道路施工场地扬尘，注意施工道路洒水保湿。做到工程车辆封闭工作和限速、限时间管理，坚决打击和制止沿路抛洒和乱堆乱倒等行为。 本项目在施工过程中合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和当地环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工扬尘对周围空气环境及管线两侧敏感点的影响，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 （2）施工机械和运输车辆废气 施工期废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。项目管道工程施工机械及材料运输车辆较少，废气源为移动、间接排放，排放量小。通过选用先进、清洁型施工机械并加强管理和检修保养，可有效减少施工废气对环境空气的污染。同时要求采用柴油的机械设备，其污染物排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）Ⅲ类排放限值。另外，项目采用分段式施工方式，管段施工时间短，施工废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。 （3）焊接废气 管道焊接过程中会产生焊接废气，由于焊接工序时间较短，焊接地点分散，单个焊接点的废气产生量较小，环评要求管道焊接工序配备移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经处理后无组织排放，其影响范围有限，对周围环境空气的影响较小。 综上所述，本工程管道敷设会对周围环境空气质量产生一定的影响，但污染物排放量较小且随施工结束影响即消失，对大气环境影响较小，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。 二、施工期水污染治理措施 A、厂内建筑施工期废水治理措施 施工期污水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，对环境影响不大。 2、生活污水 本项目施工期施工人员不在施工场区食宿。生活污水采用化粪池处理后排入市政污水管网。因此，施工人员的生活污水对周边环境影响不大。 - B、管道敷设废水治理措施 本项目管线施工分段进行，施工人员较为分散，不设置施工营地，施工过程中不产生生活污水。 （1）施工期废水 ①施工建筑材料临时加以覆盖，防止雨水冲刷造成污染。建筑材料应远离饮水井和水体，各类建筑材料应有防雨遮雨措施，工程废料要及时运走。 ②在施工场地内设置集水沟及沉淀池，施工作业废水、初期雨水沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排。 （3）地面径流 施工场地路面径流主要为含悬浮物，随意排放会对附近水渠及土壤造成不利影响，环评要求完善露天机械及物料堆场防护措施，减少施工场地路面径流的悬浮物，最后场地路面径流经截水沟收集、并沉淀处理后用于洒水抑尘。 综上所述，采取防范措施后，本工程施工废水对水环境的影响较小。 三、施工期噪声治理措施 A、厂内建筑施工期噪声治理措施 1、施工期间噪声 项目施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感与不适，所以必须重视对施工期噪声的控制。 为减少项目施工环境噪声的影响，施工单位应采取以下措施减少噪声对周围环境的影响： - 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 - 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩 和静压桩等低噪音新工艺； （3）要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有 占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、 沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 （4）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程中产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （5）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声级，选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （6）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响，施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 （7）严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须由有关主管部门的证明，且必须提前公告附近居民。对未按要求进行公告的，一旦发生群众投诉，均按未审批论处。 采取以上措施后，可大大减轻项目施工噪声对周边敏感点的影响。 2、施工车辆运输噪声 本项目施工过程所需的大量建筑材料均由运输车辆沿附近公路线运入和运出，应保持低速匀速行驶，在途经居民区等环境噪声敏感目标时应禁止鸣喇叭，同时应合理安排施工物料的运输时间，避开交通高峰期，并尽量避开在休息时间经过环境敏感目标，以减小车辆噪声对沿途敏感目标的影响。采取以上措施后，项目运输车辆对周围环境影响小。 B、管线敷设噪声保护措施 本项目管道敷设施工噪声主要来自施工时各种机械设备运作产生的噪声，施工机械噪声由于噪声级较高,管线建设施工阶段影响最大的噪声源主要是推土机以及平地机，噪声源约为90dB（A），最大噪声源昼间最大达标距离为30m。 为了最大限度减小施工噪声对管道沿线敏感点的噪声影响，评价提出以下要求： （1）尽量选用低噪声机械设备或自带隔声、消声的设备，降低设备声级；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。 （2）各种管材轻拿轻放，减少撞击性噪声；在靠近敏感点附近施工作业带两侧布置1.8高的围挡。 （3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。 （4）在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间（22:00~次日06:00）施工作业，因生产工艺要求或因特殊需要必须连续作业的，必须有本级政府或其有关主管部门的证明并公告周边居民。经批准的夜间施工必须采取隔音降噪措施，积极选用低噪声施工机具、设备和工艺，施工工地内合理布置施工机具，对强噪声设备应采取封闭降噪措施，并尽可能设置在远离居民区一侧。加强高、中考期间建筑噪声监管工作。 结合上述施工噪声防治要求，并对施工边界进行围挡，严格控制施工时间，合理布置施工方案后，可有效缓解施工噪声对评价范围内居民影响。施工结束后，施工噪声影响消失。 - 施工期固体废弃物治理措施 - A、厂内建筑建设固体废物治理措施 - （1）建筑垃圾 - 本项目厂内建筑为混凝土结构，根据现场踏勘，建设为工程量少，建设构筑物等过程中会产生少量建筑垃圾，运往建筑垃圾填埋场。 - （2）生活垃圾 - 员工生活垃圾按0.5kg/人·d，施工人员按30人计，则产生的生活垃圾产生量为15kg/d，生活垃圾统一收集后，定期由环卫部门统一清运。 B、管线敷设固体废物治理措施 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾利用施工区域内已有的公用垃圾桶或垃圾箱，集中收集后交由当地环卫部门进行统一清运。 （2）施工固废 项目管道施工作业内占地范围内场地清理产生的建筑垃圾以及管道开挖产生的土石，本次评价要求随着分段施工对其进行分段收集并及时清运利用，未及时清运的废弃土石暂存在施工围挡的沟槽两侧的施工作业带内，遇不利气象条件（大风大雨）时，设置简单的临时防尘覆盖和围挡。管道敷设结束后，需要对破损路面进行硬化恢复。 综上所述，管线敷设施工期固废均能够得到妥善处理，不会对环境产生明显不利影响。项目施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 五、施工期生态环境影响分析 - 1、工程减缓措施 （1）合理安排施工时间及工序，挖填作业应避开大风天气及雨季，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。 （2）强化施工管理，努力增强施工人员的环境保护意识，规范施工人员的行为，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，杜绝破坏动物巢穴，捕杀野生动物。 （3）施工过程应采取平行作业，边开挖、边回填平整，边采取临时性排水、护坡措施，及时绿化种植进行生态恢复。 （4）严禁对项目场地进行大面积平整，仅对高地势场地进行局部修整，以最大限度的减小施工对生态环境的影响。 （5）开挖过程注意分层开挖、分层堆放，及时进行地表农作物及生态恢复，表土单独堆存、妥善保存后用于苫盖或者洒水防尘，由于表土土壤肥力较好，因此，用于后期施工段植被恢复。 （6）应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，严禁超越施工带作业。 （7）对施工期易产生扬尘的环节要采用洒水、遮挡和覆盖等方法，降低扬尘对项目区域植被的影响。 （8）对施工期产生的各类污染物要妥善处理，施工产生的固体废物和生活垃圾要集中处理，应设置专门的废物堆放场地堆存，施工结束后分别送往建筑垃圾填埋场及生活垃圾填埋场卫生填埋。 （10）为了避免产生水土流失，设置简易导排水装置对雨水进行收集，对挖填的土方进行覆盖，弃土方量极少，就近在附近铺平处理。施工结束后，对临时占地进行生态恢复（种植当地常见的浅根系植被）或路面硬化。根据常年气候特征进行施工安排，尽量避免大雨天气施工，同时做好雨天相应防护工作，减少局部水力侵蚀，严格控制临时占地。同时做好施工围挡，对地面径流进行收集、沉淀，禁止施工废水排入蒲峪河。 （11）项目施工结束后，对施工范围内扰动地面进行压实、硬化处理为主，绿化恢复为辅处理措施，对恢复后的地面进行洒水，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤产生侵蚀； （12）施工物料有计划的进行运输和暂存，并做好临时围挡、覆盖等防护工作，该段施工结束后及时清运剩余物料。泥浆池容积考虑30%的余量，加强泥浆池防渗措施，遇雨天对防渗池进行顶部覆盖遮雨防护，避免雨水冲刷外溢；加强施工机械的维修保养，在易发生泄漏的设备底部铺防漏油布或接油盘等，同时及时清理漏油。 （13）项目施工期应加强对施工人员的宣传教育，发现野生动植物，应加强保护，严禁猎杀和捕捞。 （14）开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占农田、林地，又方便施工的目的。 ②严格按照设计文件确定征占土地范围，对征占农田的应按相关手续办理征地手续并获得相应批复文件后开展地表植被的清理工作。路基清表作业过程，对发现的珍稀野生植物应立即报地方林业主管部门，采取移植等保护措施。 ③严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ④施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 ⑤施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致火灾的发生。 ⑥项目表土剥离厚度根据土地利用现状确定，基本按照耕地30cm、林地10cm、果园10cm、荒地10cm剥离，平均剥离厚度为20cm或25cm。表土临时集中堆放在项目沿线范围内，每个堆放点根据工程空闲面积大小及后期覆土需要决定堆土数量。堆放的表土应采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。 ⑦施工期临时设施用地尽量选择在征地范围内，因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）均应采取临时防护措施在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 ⑧对施工扰动的坡面应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失。 2、植被恢复措施 为弥补工程引起的土地占用和植被破坏导致的生态损失，项目区需同时进行植被恢复。 （1）以生态恢复为建设基本目标 项目建设活动中占用土地、改变土地使用功能，破坏了生态系统的原有结构。因而生态环境的恢复主要是指恢复其生态环境功能，包括破坏土地的复垦、恢复植被等。建设项目虽然对生态环境造成一定影响，但对于可通过事后努力而使生态系统的结构或环境功能得到修复的区域应全面实施生态恢复措施。 （2）选择适宜的植物种类 植物种类选择时应遵循如下原则：选择生长快、适应性强、抗逆性好、成活率高的植物；选择具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源、阻挡泥沙流失和固持土壤；优先选择具有改良土壤能力的固氮植物，尽量选择当地优良的乡土植物和先锋植物。选择植物种类时不仅要考虑经济价值高，更主要是植物的多种效益，主要包括抗旱、抗污染、抗风沙、耐瘠薄、抗病虫害以及具有较高的经济价值。 3、水土流失保护措施 施工结束后，永久占地基本被建筑（接待大楼、康养楼以及硬化）及植被覆盖，不会再发生土壤的侵蚀。施工临时占地可进行植被恢复，在采取种草绿化等措施后，土壤侵蚀模数可降至或优于施工前水平，从而大大降低土壤侵蚀量。但为了能切实有效的将工程开发带来的水土流失降到最低，需针对工程建设生产中各防治分区的水土流失情况，因地制宜地布置水土保持防治措施。 （1）平衡施工：域场地平整、土方开挖的进度必须按比例进行。先期进行的场地平整和土方开挖的数量，不能预留过多。因为平整的场地植被已遭破坏，表层土壤疏松，预留时间过长，势必遭受当地大风侵蚀的频率增大，加大风蚀的危害。 （2）作业场地面积应控制在一定的范围内：因为作业场地扩大会造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏，造成风沙侵蚀的增强。 （3）施工现场设置排水沟，缓冲接纳雨水，以防暴雨冲刷地面造成水土流失。 （4）开挖地表应采取无纺布进行苫盖，设置草袋装土进行拦挡压盖，保护已扰动的裸露地表，减少施工期的水土流失。 （5）区域植被覆盖度低的地表设置稻草沙障，稻草沙障采用1m×1m网格形式搭设，稻草埋入沙土深度10cm，地面留高20cm。 （6）施工营地水土保措施 工程措施：在施工营地基础开挖前对进行表土清理并集中堆放，待施工结束后清除施工场地内碎石、砖块等施工残留物，覆土并按恢复植被要求平整翻松。 植物措施：施工生产生活区土地整治后进行植被恢复。本着适地种植的原则，选择灌木草种。 临时措施：在施工临时堆料场周边修建临时拦挡措施；需要排水的地方，采取临时排水措施，排水措施采用人工开挖土质排水沟。 管理措施：定期对施工区空地洒水降尘。 六、施工期社会环境影响分析 ## 1、对沿线交通和居民出行的影响 ## 项目管线施工过程后可能对周围居民出行产生一定影响。为尽可能减少项目施工对居民出行及交通阻隔的影响，项目管线尽可能分段进行施工，确保项目施工期内沿线居民至少有一个出入口未被阻隔，可顺利通往周边区域。应在确保施工质量的前提下，尽可能缩短施工影响时间，分段施工，预留出入口等。为减轻项目施工运输带来的交通阻塞影响，项目物料应尽可能通过车流量相对较少的道路运输。采取上述措施后项目施工对沿线交通和居民出行的影响在可接受范围内。 ## 2、对沿线基础设施的影响分析 ## （1）对公路等交通设施影响分析 ## 本项目管线需开挖直埋，上部土层扰动较大，会对已建成的道路进行开挖，影响附近村民的出行，建设单位应及时与上述基础设施的管理部门进行沟通、衔接，并严格按照相应的法律法规、技术规范施工，确保不影响其安全运行。 ## （2）对沿线电力线、管线的影响分析 本项目应严格按照有关规范进行设计，与周围建筑物基础、外墙面、市政管网、电杆（塔）的基础、铁路、公路、街树等之间的距离应满足要求。在施工前，充分做好各种准备工作，对施工范围内所涉及的道路和各种地下管线，如供电、通信、给排水管线等进行详细调查，施工过程中应尽可能避开电力线，尤其是高压电线和电缆，避免对其产生破坏影响。 应做好施工期管理，遵守施工规章制度，施工前期与各方做好协调沟通，提前协同有关部门确定拆迁、改移方案，做好各项应急准备工作。 项目设计和与管线并行距其较近时，应对其采取合理的保护措施，尽可能避免对其造成破坏影响，如有破坏应及时修复，确保不影响沿线地区水、电、气、通讯等设施的正常供应和运行，保证社会生活的正常状态。 ## 3、对所在地居民生活影响分析 项目建设过程中可雇佣本地劳动力，增加当地居民收入，对其产生有利影响。但施工过程中产生的噪声、扬尘、阻隔会对其正常生活产生不利影响。项目应切实加强施工扬尘和噪声污染防治措施，尽可能减轻扬尘和噪声对周围居民的影响。施工现场应悬挂施工标牌，标明投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督。主体工程施工完成后应及时复绿，美化环境。 采取上述措施后，可有效减轻项目施工期对社会环境的影响，措施合理可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目运行期间配水管道基本不会产生环境影响，主要的运营期影响为净化水厂内产生的影响，具体如下。 - 一、废气环境影响和保护措施 - 本项目不涉及废气的产生和排放。 - 二、废水环境影响和保护措施 1、生活污水源强 本项目运营期废气主要为本水厂管理人员的生活污水，项目水厂设置6名管理人员，不设食宿，水厂年运行365天，用水量为0.21m3/d（76.65m3/a），生活污水产生量为0.168m3/d（561.32m3/a）。 2、生活污水处置措施可行性 水厂设置化粪池1座，容积2m3，生活污水量仅占化粪池容积的8.4%，单次蓄满周期可容纳连续12天产生的全部生活污水，池体容积富余量大，不存在短时溢流、满溢风险，污水在池内理论水力停留时间可达12d，远高于常规化粪池规范要求的12～24h最低停留标准，污水在池内沉降、厌氧发酵时间充足，固液分层效果更好，大幅提升粪便、悬浮物降解效率，降低上清液污染物浓度。水厂周边分布连片农用地、绿化植被，农田面积可完全消纳化粪池产生的少量粪污，单次清掏污泥量小，施用间隔周期长，土壤可充分吸附降解粪污养分，不会造成土壤氮磷累积、地下水浅层污染，消纳路径可持续、稳定。 因此，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排完全可行。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目运营期主要噪声源为水泵等各种机械设备运行过程中产生的机械噪声。项目单台设备噪声源声功率级为75dB（A）~85dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以净化水厂西南角为坐标原点建立坐标系，各声源声级值详见下表。 表4-12 噪声源声级值（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级 /dB（A）; 建筑物插 入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外 距离. 1; 净水厂; 输水泵; 80; 基础减振 厂房隔声 距离衰减; 7; 35; /; 昼间; 7; 63; 15; 48; 1. 潜污泵; 80; 7; 25; /; 昼间; 7; 63; 15; 48; 1. 排泥泵; 85; 7; 15; /; 昼间; 7; 65; 15; 49; 1. 2、设备噪声环境影响分析 （1）预测模式 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室外声源 在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 式中：LA（r）——距声源r处的A 声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 为确保项目运营期厂界噪声达标，项目采用的噪声治理措施如下： ①建设封闭式厂房，生产区和集控楼下沉5米，搅拌机等主要生产设备均设置在下沉5m的生产区和集控楼内，并设置减振垫等； ②搅拌机设置密闭搅拌楼，设备设置基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措 施①对固定点源进行隔声处理时，宜尽可能靠近噪声源设置隔声措施；本项目对风机高噪声设备设隔声罩，通过与厂房双重隔声降低噪声影响； ③加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，预防维修不良的机械设备因部件振动而增加其工作噪声； ④避免高噪声设备集中放置；生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。 ⑤厂合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机的轰鸣 噪声；强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，厂内严禁鸣号，进入厂区低 速行驶，最大限度减少流动噪声源，同时加强装卸料管理。 - （2）预测结果 根据模式计算，项目厂界噪声预测结果如下表。 表4-13 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 45.4; -0.1; 1.2; 昼间; 51.6; 60; 达标. 南侧; 28.1; -32.8; 1.2; 昼间; 53.9; 60; 达标. 西侧; -25.7; -7.2; 1.2; 昼间; 34.2; 60; 达标. 北侧; -6.2; 26.6; 1.2; 昼间; 34.2; 60; 达标. 根据上述预测结果可知，运行期间净化水厂厂界四周噪声昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 （1）生活垃圾 员工日常生活会产生一定量的生活垃圾，项目劳动定员6人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册城镇居民生活源污染物产生排放系数手册可知，宝鸡市属于五区三类城市，每人产生的生活垃圾按0.44kg/d计，则本项目产生的生活垃圾为2.64kg/d，0.94t/a。生活垃圾分类收集后集中收集定点堆放，由环卫部门定期清运。 （2）污泥 干泥量与原水悬浮物（或浊度）、加药量等因素有关。由于原水悬浮物浓度随季节变化，水厂产泥量随之变化。一般取值为10NTU左右。 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）相关要求，干泥量估算采用如下公式： 其中：C0——原水浊度设计取值（NTU）； K1——原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换算系数，此处取1.2； D——药剂投加量（mg/l）； K2——药剂转化成泥量的系数，此处取1.53； Q——原水流量（m3/d）； S——干泥量（t/d）。 根据以上公式确定净化水厂污泥量（干基）约为0.2t/d，73t/a。污泥（干基）的主要为原水携带的石英砂、黏土、硅酸盐矿物（SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃、CaO 等）以及投加聚合氯化铝水解生成的氢氧化铝絮体为核心絮凝沉淀组分，不含工业有毒有害废弃物，属于一般工业固废设置污泥固化池。污泥经自然晾干脱水后外运综合处置。 - 药剂废包装物 - 项目年消耗 PAC、PAM、工业食盐，产生塑料编织袋、纸塑包装袋，年产生量 0.035t，属于一般工业固体废物，统一收集，定期外售处置； - （4）废滤料 - 本项目净水工序涉及石英砂滤料以及离子交换树脂。其中滤池总石英砂装填量约8m3，堆积密度1.5t/m³，滤料5年全部更换一次，年均废弃量2.4t；软水器装填树脂 0.12m3，密度0.8t/m3，每3年更换一次，年均废弃0.032t，均为一般工业固废，由厂家负责更换回收。 - （5）消毒盐酸废液 - 项目配套次氯酸钠发生器采用10%稀盐酸定期清洗电解极板，设备产氯规模小、配套软水装置，水垢生成速率低，酸洗周期为6个月1次，全年酸洗2次，单次配制酸洗稀盐酸10L，全年消耗10%稀盐酸12L。酸洗后排出废酸液属于HW34类腐蚀性危险废物，代码900-300-34年产生量21kg，专用容器收集，暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。 - （6）废酸包装桶 - 盛装盐酸的20L塑料桶使用后附着残留酸液，属于 HW49 类危险废物，代码900-414-49，年产生1.2kg，暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。 - （7）废矿物油 - 净化水厂内水泵机等动力设备定期检修更换润滑油，根据建设单位提供的资料，年产生废机油5kg，属于HW08类危险废物，代码 900-249-08，专用密闭桶收集，暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。 本项目固体废物产生量详见下表。 表4-16 项目固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 排放量（t/a）; 环境管理要求. 1; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.94; 生活垃圾收集桶; 交由乡镇环卫部门清运处理; 0.94; 0; 100% 处置. 2; 净化; 污泥（干基）; 一般工业固体废物; 73; 一般固废暂存处; 自然固化后 综合利用; 73; 0. 3; - 药剂废包装物; 净水原料包装; 0.50; 外售; 0.50; 0. 4; 净水; 废滤料; 2.432; 厂界回收; 2.432; 0. 5; 消毒; 消毒盐酸废液; 危险废物; 0.021; 危废贮存库; 暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置; 0.021; 0. 6; 消毒; 废酸包装桶; 0.0012; 0.0012; 0. 7; 检修; 废矿物油; 0.005; 0.005; 0. 2、环境管理要求 根据固体废物判别结果可知，本企业产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废以及危险废物。一般固废集中收集于一般固废暂存间，定期外售处理；生活垃圾分类收集集中定点堆放，由环卫部门定期清运；危险废物暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。 - （1）危险废物贮存库建设及管理要求 建设单位拟在净化水厂内设置危险废物贮存库1座，占地面积10m2，设置托盘、专用收集容器以及相关标识，专用容器分类收集后并委托有资质单位进行处置。危险废物贮存应按危险废物收集、贮存及运输过程，需执行《危险废物收集、贮存、运输过程的技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定执行。 本项目将产生的危险废物分类暂存于危险废物贮存库，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，对危险废物的收集、贮存、管理等提出以下要求。 A、本项目危废存放间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；内部有安全照明设施和观察窗口；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离；地面应进行防渗（推荐方法：混凝土地面用环氧树脂处理或铺设一层2mm高密度聚乙烯后再铺设厚瓷砖或防渗层至少1m厚黏土层，渗透系数≦1.0×10—7cm/s，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≦1.0×10—10cm/s）；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离，设备维护产生的废润滑油均采用专用容器进行收集，放置危险废物贮存库，设立危险废物标识。 B、装载液体、半固体危险废物的容器内须保留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫m以上的空间。 C、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 D、装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、安排专人对危险废物暂存库进行定期检查，制定危险废物事故应急预案并配备相应的应急物资，按要求切实做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的“六防”措施。切实落实防渗措施，做好地面硬化，防止危险废物对地下水的影响。除此之外，建设单位还应建立台账，明确标识，委托有资质单位按规范处置。 F、危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ### （2）一般固废间建设要求 - 建设单位拟在净化水厂内设置一般工业固废贮存区1处，占地面积20m2，车间地面采用水泥硬化处理，满足一般防渗区等级要求。废砂轮、收尘灰等分类存放，其贮存方式和贮存场所满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 一般固废暂存间的建设要求具体如下： - ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； - ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏；暂存场所的选择应便于清理和转运； - ③建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - 因此，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废、危废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的一般固体废物及危险废物对周围环境不会产生二次污染。 - 通过以上措施，本项目运营期产生的各类固废处置合理可行，去向明确，其处置措施体现了“减量化、资源化、无害化”的治理原则，对周围环境不会产生明显影响。 五、土壤、地下水环境影响分析 1、污染源、污染物类型及污染途径 本项目消毒间存放的盐酸，危险废物贮存库贮存废润滑油在使用及贮存场所在不采用防控措施的情况下，可能发生储存容器破损导致渗漏通过垂直入渗污染土壤、地下水环境。 2、防控措施 本项目消毒间地面混凝土硬化处理，消毒设置区域进行重点防渗；危险废物贮存库等区域在建设过程中须按照重点防渗区等级要求采取防渗处理，废矿物油类物质等采用桶装并置于托盘内，即使发生渗漏，也会经托盘收集，不会流入地表，污染土壤、地下水环境，因此，在采取上述防控措施情况下，本项目无对土壤及地下水造成污染的途径，不会对地下水环境造成污染影响。 - 六、环境风险分析 ### 1、风险物质识别 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 ### 对照危险物质名称及临界量表，本项目所涉及的危险物质最大储存量及临界量见下表。 表4-16 厂区危险物质的最大储存量和临界量 名称; 最大存储量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 37%盐酸（10%盐酸折算）; 0.0034; 7.5; 0.00045. 危险废物; 0.01; 50; 0.0002. 合计; 0.00065. 注：10%盐酸折算成37%盐酸量为3.4kg. ### 本项目Q=0.00065＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险评价等级为简单分析。 ### 2、潜在风险源及事故情景分析 ### （1）主要风险源 ### ①加药间酸洗箱、盐酸储存桶：10% 稀盐酸泄漏，腐蚀地面、污染土壤及地下水；挥发少量酸雾污染空气； ### ②危废贮存库：废盐酸废液、废机油容器破损渗漏； ### ③次氯酸钠电解主机：电解产生微量氢气积聚，遇明火存在爆炸风险； ### 3、典型事故情景危害分析 ### （1）盐酸泄漏事故 ### 盐酸为腐蚀性液体，若储存桶破损、管道渗漏，酸液可腐蚀混凝土地面，下渗污染土壤与地下水；挥发氯化氢气体刺激呼吸道，对现场操作人员造成灼伤。项目单次最大储存仅 20L 稀盐酸，泄漏总量极小，风险影响范围局限于加药间内部。 ### （2）氢气积聚爆炸风险 ### 次氯酸钠电解过程副产微量氢气，加药间设置防爆轴流风机强制通风，氢气及时外排，无密闭积聚条件，爆炸风险极低。 ### （3）危废渗漏风险 ### 危废桶放置于防渗托盘内，暂存区地面做防渗硬化，少量渗漏可被托盘收集，不会外溢至厂区外环境。 ### 4、风险防范措施 ### （1）储存、加药区域防控措施 ### ①盐酸单独存放于加药间独立隔间，储存区设置防渗混凝土地面 + 防腐收集托盘，托盘容积不小于单桶盐酸体积； ### ②加药间配套防爆防腐轴流风机，持续通风，降低氢气、酸雾积聚浓度；配备纯碱、沙土应急吸附材料，用于中和、吸附泄漏盐酸； ### ③药剂库房分区存放，固体絮凝剂、食盐与液体盐酸隔离，严禁混存；设置标识牌、防护手套、护目镜等劳保用品。 ### （2）危险废物管理措施 ### ①危废分类密闭收集：废盐酸废液、废酸塑料桶、废机油分别装入专用防腐密封桶，张贴 HW34、HW49、HW08危废标签； ### ②危废暂存间防渗、防雨、上锁，建立危废出入库台账，每年委托具备对应资质单位转运处置，转运执行联单制度，贮存周期不超过 12 个月。 ### （2）设备运维管控 ### 次氯酸钠发生器、计量泵、酸洗管路定期巡检，更换老化阀门、管道，杜绝跑冒滴漏； ### 操作人员上岗培训，掌握盐酸泄漏应急处置流程，禁止违规拆解电解槽、药剂桶。 ### 5、环境风险应急处置 ### 盐酸少量泄漏：立即停止作业，穿戴防护用具，沙土覆盖吸附酸液，纯碱中和后冲洗废水排入厂区综合废水收集池，不得直接外排； ### 大量泄漏（本项目基本无此情景）：封堵收集围堰，全部废液导入应急桶，委托危废单位处置； ### 人员灼伤：立即使用大量清水冲洗接触部位，严重时送医； ### 厂区配套简易应急物资：纯碱、吸附沙土、防腐收集桶、防护面罩、洗眼器，定期检查物资完好性。 ### 6、风险评价结论 ### 本项目通过落实盐酸防渗储存、车间通风、危废规范暂存、泄漏应急物资等防控措施后，项目环境风险可控，环境风险可接受。 - 九、环保投资估算 建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资2128.05万元，环保投资73.6万元，占本项目总投资的3.46%。 具体见下表。 表4-18 环保投资一览表 项目; 主要环保措施; 环保投资 （万元）. 大气污染; 施工期; 施工人员发放防尘口罩、防尘帽; 20.0. 配备洒水车、施工场地洒水降尘. 设施工围挡、土石方设置密目网苫盖等措施. 设置车轮冲洗平台. 运营期; /; /. 水污染; 施工期; 临时沉淀池5座; 8.0. 运营期; 化粪池1座，容积2m3; 0.5. 固废; 施工期; 设置垃圾桶18个; 0.5. 垃圾清运综合利用; 3.0. 运营期; 设置生活垃圾收集桶若干; 0.1. 规范建设一般固废暂存处，占地面积20m2; 2.0. 规范建设危险废物贮存库1座，占地面积20m2，设置托盘、专用收集容器，张贴标识; 5.0. 噪声; 施工期; 较大的机械设备基础减振； 在开挖管槽侧设置隔声板2km； 发放防声耳塞等劳保用具210副、 设置限速标志2个、禁鸣牌2个; 4.5. 运营期; 低噪声设备，墙体隔声、减振、水泵柔性连接等; 计入工程投资. 生态保护; 表土剥离、表土回覆利用、临时占地恢复等; 30.0. 水土保持; 土地整治、植草绿化等. 合计; 73.6. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N 、 石油类 | 净化水厂设置化粪池 1座，容积2m3， 定期清掏施肥 | 不外排 |
|  | 絮凝沉淀池排污水 V型滤池反冲洗水 | SS | 经处理后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 潜污泵 水泵等 | 等效A声级 | 低噪声设备，墙体隔声、减振、水泵柔性连接等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集， 环卫部门处置 | 100%处置 |
|  | 净化 | 污泥（干基） | 外运综合利用 |  |
|  | - 药剂废包装物 | 净水原料包装 | 统一收集外售 |  |
|  | 净水 | 废滤料 | 厂界回收更换 |  |
|  | 消毒 | 消毒盐酸废液 | 暂存于危废贮存库， 定期交有资质单位处置 |  |
|  | 消毒 | 废酸包装桶 |  |  |
|  | 检修 | 废矿物油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 地面除绿化用地外，全部进行水泥硬化处理。消毒设施所在区域、危废贮存库按照重点防渗区等级要求采取防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 净化水厂的建设以及管道占用新的占地，施工期场地开挖过程中应尽量减少对区域的植被破坏， 注意挖填方的同步性，避免土石方随意堆放的情况发生。对弃土的临时堆放应设置挡墙，尽量减少水土流失的发生。多余的弃方运输至当地住建部门指定的堆放场。施工结束后应对占用区域进行覆土回填、绿化，将水土流失的影响降到最低。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 编制突发环境事件应急预案、建立环境风险防控和应急措施制度，落实环境风险防控重点岗位责任人，落实定期巡检和维护制度、废水处理设施排泥池、污泥固化池均采用地上式，设置PLC控制系统与液位计，便于泄漏检测与预警、废水处理设施排泥池、污泥平衡池、污泥浓缩池均采用防渗混凝土结构，废水处理区设置监控措施、雨水排口设置切断阀与监控措施、突发水环境污染事件时，关闭雨水排口阀门。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格遵照《中华人民共和国环境保护法》《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等法律法规、行业标准，建立全流程厂区环境管理制度，落实台账、排污口、环保设施、应急、监测、排污许可等管控要求。 - 运行期环境管理要求 - 环境管理台账记录要求 - 1.一般原则水厂设立专职环境管理人员，明确环保岗位职责，建立厂区环境保护责任制，由供水管理站负责人对环境管理台账的真实性、完整性、规范性全权负责。厂区生产、治污设施日常运行按日记录；药剂投加、污泥清运、危废转运等按批次记录；设备检修、酸洗、故障、停水等非正常工况单独建立专项记录。同步建立电子台账+纸质台账两套记录体系，做到数据双向一致、可追溯。 - 2.记录内容台账涵盖五大板块基础信息： - ①厂区基础信息（供水规模、工艺、药剂清单、环保设施配置）； - ②生产设施运行信息（大口取水泵、一体化净水设备、次氯酸钠发生器启停、运行时长、取水量、供水量）； - ③污染防治设施运行信息（PAC/PAM 加药系统、次氯酸钠消毒设备、污泥排放、氢气排风、化粪池运行参数）； - ④监测记录（进水 / 出水浊度、pH、余氯、厂界噪声、污泥检测、危废鉴别等）； - ⑤其他环境管理信息（药剂出入库、固废 / 危废转运台账、设备检修记录、环保培训、应急演练等）。 - 记录频次 - （1）生产设施：一体化净水设备、取水水泵、次氯酸钠发生器正常工况每日记录 1 次；设备停机、故障、反洗、酸洗等非正常工况，每段工况单独记录 1 次。 - （2）污染防治设施：加药装置、消毒设备、通风系统、化粪池正常运行每日记录；污泥排泥、危废转运、设备故障等非正常工况逐次记录。 - （3）监测记录：水质、噪声监测严格按照 HJ1086 要求执行，每次监测同步记录当日水厂进水水量、设备运行负荷等生产工况。 - 4. 记录存储及保存纸质台账统一收纳环保档案盒，专人定点锁存存放，做好避光、防潮、防尘防护；台账涂改、破损及时补录修补，纸质资料留存不少于 5 年。电子台账存储于厂区专用工控电脑，定期云端 / 硬盘双备份，同步在全国排污许可管理信息平台填报上传，由环保管理员每月维护核对，防止数据丢失。 - （二）污染治理设施专项管理 - 1.噪声排放管理 - 厂区噪声源主要为取水泵、一体化净水设备、加药计量泵、排风风机、消毒主机。 - ① 建立设备季度保养制度，定期更换轴承、减震垫，减少机械振动噪声； - ② 风机、水泵等高噪声设备底部配套橡胶减振基础，厂房墙体做简易吸音处理； - ③ 每年委托第三方检测机构开展1次厂界噪声监测，留存监测报告，噪声超标立即检修设备、增设降噪措施。 - 2.固体废物全过程管理厂区固废分为一般工业固废、危险废物、生活垃圾三类，实行分类分区、台账化管理： - ① 每日记录沉淀池污泥、废滤料、药剂废包装袋、废机油、酸洗危废的产生量、贮存量、外运处置量，各类固废外运量之和与产生量保持平衡； - ② 一般固废（水厂污泥、废石英砂、药剂编织袋）分区堆放，防雨抑尘；危险废物（废盐酸废液、沾染酸塑料桶、废机油）密闭防渗贮存，执行危废联单转运； - ③ 生活垃圾单独收集，定期移交村镇环卫统一清运，台账记录清运频次、清运量。 - 二、排污口规范化整治 - 严格依据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470 号）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）开展排污口标准化建设，所有废水、废气、噪声、固废贮存点位统一设置环保图形标志牌，绘制厂区排污口平面分布图，配套在线 / 人工监测点位，满足生态环境部门日常监管。 - 三、环保设施运维管理措施 - 本项目环保设施包含一体化净水设备、PAC/PAM自动加药系统、次氯酸钠消毒装置、污泥排泥装置、化粪池、危废贮存设施，落实专人定岗运维： - 安排净水厂当班人员兼任环保设备管理员，每日巡检加药泵、电解主机、排泥阀、通风风机运行状态，记录设备运行参数，发现渗漏、停机、药剂不足等隐患立即处置； - 按照设备说明书定期清洗絮凝、沉淀、滤池单元，按时更换石英滤料、电解钛极板、计量泵膜片，保障水处理、消毒效率稳定； - 3 定期组织厂区操作人员环保岗位培训，掌握药剂规范投加、危废收集、泄漏应急处置技能；每年委托具备CMA资质第三方检测机构开展水质、噪声、污泥监测； - 建立设备检修台账，计划性停机检修提前报备生态环境主管部门，最大限度缩短环保设施停运时长，避免出水水质超标、废气无序排放。 - 突发环境事件应急预案项目投产、环保验收前，编制《集中供水厂突发环境事件应急预案》，涵盖盐酸泄漏、次氯酸钠溢液、污泥大量外溢、药剂运输泄漏、水质突发污染等情景，完善应急物资清单（纯碱、沙土、防护用具、应急收集桶），完成应急预案编制并向太白县生态环境分局备案；每年至少组织 1 次现场应急演练，更新完善应急处置流程。 - 自行例行监测计划 - 全厂水质、噪声、固废监测全部委托具备资质第三方机构实施，严格遵循《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定年度监测方案。 - 排污许可办理要求 项目竣工环保验收前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》完成排污登记，在全国排污许可证管理信息平台填报水厂供水规模、工艺、污染物产排、环保设施信息，依法取得排污登记回执，日常按排污管理要求提交执行报告、上传监测数据、台账资料。 - 八、重污染天气应急管控方案 结合太白县区域重污染天气管控要求，编制水厂重污染天气应急操作方案：本项目无生产燃煤、大量大气污染物产生，重污染预警期间，强化厂区扬尘管控（污泥、药剂堆放全覆盖），加大车间通风频次，减少药剂扬尘无组织扩散；同步暂停厂区土方、场地清扫等易扬尘作业，落实低污染运维措施，响应地方大气减排管控指令。 |  |  |  |

# 六、结论

- 从环境保护的角度分析，项目的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.94t/a | / | 0.94t/a | +0.94t/a |
|  | 污泥（干基） | / | / | / | 73/a | / | 73/a | +73/a |
|  | 净水原料包装 |  |  |  | 0.50/a |  | 0.50/a | +0.50/a |
|  | 废滤料 |  |  |  | 2.432/a |  | 2.432/a | +2.432/a |
|  | 消毒盐酸废液 |  |  |  | 0.021/a |  | 0.021/a | +0.021/a |
|  | 废酸包装桶 | / | / | / | 0.0012/a | / | 0.0012/a | +0.0012/a |
|  | 废矿物油 | / | / | / | 0.005/a | / | 0.005/a | +0.005/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①