环境影响技术评估环评编制单位修改清单

项目名称：太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社太白县鹦鸽镇农产品加工项目

| 序号 | 专家意见 | 完善修改情况或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目与陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省泰岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的通知（陕发改秦岭[2023]632号）、《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）、《陕西省渭河保护条例》、《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发〔2015〕60号）、《宝鸡市水污染防治工作方案》（宝政发〔2016〕24号）等相关政策符合性分析；完善项目选址合理性。 | 相关相符性分析内容已补充完善，详见P12-16；项目选址合理性已完善，详见P16-17 |
| 2 | 细化完善项目由来；核实完善项目建设内容、产品方案、原辅材料及设备清单；核实工艺流程和工艺流程说明，核实产污环节及产污类型；核实完善与项目有关的原有环境污染问题。 | 项目由来已细化完善，详见P18；建设内容、产品方案、原辅材料及设备清单等内容已核实完善，详见P19-23；工艺流程及说明、产污环节及类型已核实，详见P27-32；与项目有关的原有环境污染问题已核实，详见P32 |
| 3 | 核实项目用水、排水环节，复核用排水系数及用排水量，校核水平衡；复核废水种类、废水量及废水水质，细化废水收集及输送措施，结合进出水水质及用途复核废水处理工艺流程，复核处理能力及细化设施设备参数等；完善措施可行性分析。 | 项目用水、排水环节、用排水系数及用排水量、水平衡等相关内容已复核，详见P23-26；废水种类、废水量及废水水质、废水收集及输送措施、处理能力及设施设备参数、措施可行性分析等相关内容已细化完善，详见P38-41 |
| 4 | 细化施工期环境保护措施；核实废气产生环节，复核源强系数，校核源强结果，核实细化废气收集和管控措施；核实废气自行监测方案。 | 施工期环境保护措施已细化，详见P36，废气产生环节、源强系数、结果、废气收集和管控措施、废气自行监测方案等相关内容已细化复核，详见P36-38 |
| 6 | 复核噪声源强计算过程，细化噪声防治措施，复核固废产生种类及产生量，细化固废收集、暂存措施，细化污泥、烂果、皮渣、酒脚、沉渣、麦糟、酒花糟等存储管控措施，明确去向；完善地下水及土壤环境影响分析，明确分区防渗要求；复核环保投资；核实完善生态环境保护措施监督检查清单；完善相关附件附图。 | 噪声源强核算、防治措施已复核，详见P42-45；固废种类、产生量、收集、暂存措施、去向等内容已复核明确，详见P45-48；地下水及土壤环境影响分析已完善，详见P48；环保投资、生态环境保护措施监督检查清单、附图及附件等相关内容已复核完善，详见P49-53 |

报告修改过程中，除根据上述意见修改外，也根据专家提出的其他意见对报告中相应的内容进行了修改。

专家审核确认：

2023年9月19日